专业智能门禁管理系统 操作说明书


专业智能门禁管理系统

操作说明书
修正日期：2012年9月1日
目  录
(请打开【视图】下的【文档结构图】，这样方便您阅读本说明书)
6第1章 软件的安装和卸载


61.1 软件安装对硬件基本要求


61.2 软件支持的操作系统


61.3 软件的安装


121.4 安装SQL Server 2008R2 SP1 Express版参考


121.5 安装SQL Server 2000参考


121.6 SQLServer数据库设置


121.7 软件的卸载


14第2章 软件的基本操作


142.1 登录和进入操作软件


152.2 设备参数设置


162.2.1 添加/设置 控制器参数


172.2.2 控制器的IP设置


202.2.3 测试控制器通讯


212.2.4 控制器区域管理


232.3 部门和注册卡用户操作


232.3.1 设置部门


242.3.2 添加注册卡用户


272.3.3 自动添加注册卡功能（自动发卡）


302.3.4 更改单用户权限


302.3.5 挂失卡号


322.4 基本操作


322.4.1 权限管理


322.4.1.1 添加删除权限


332.4.1.2 复制权限


342.4.1.3 更改单用户权限


362.4.2 上传门参数设置和注册卡权限


372.4.3 校准系统时间


382.4.4 实时监控刷卡资料


392.4.5 刷卡记录大屏显示


402.4.6 提取记录


412.4.7 实时提取


422.4.8 人员实时定位


432.4.9 门内实时查询


452.4.10 怎样查询记录


462.5 常用工具


462.5.1 修改登陆用户名和密码


472.5.2 备份/压缩数据库


492.5.3 选项


502.5.4 锁定界面


502.6 使用技巧


502.6.1 CTRL + F 查询功能


51第3章 考勤管理功能模块


513.1 正常班考勤设置


513.1.1 设置考勤基本规则


523.1.2 设置节假日和周休日


533.1.3 请假出差的设置


553.1.4 签到


553.2 考勤倒班设置


563.2.1 倒班规则设置


563.2.2 倒班班次设置


573.2.3 倒班排班


593.3 考勤统计和生成报表


593.3.1 生成考勤详细报表


603.3.2 生成考勤统计报表


62第4章 扩展功能


634.1 【事件】


634.1.1 记录按钮操作


644.1.2 启用记录门打开/关闭的时间


654.1.3 启用日志查询


664.2 【界面】


664.2.1 不显示 门禁 界面


664.2.2 不显示 考勤 界面


674.2.3 显示 倒班 界面


684.2.4 显示 电子地图 界面


724.2.5 显示 一对多管理 界面


724.2.5.1 一对多管理


724.2.5.1.1 添加一对多控制器


734.2.5.1.2 一对多管理


744.2.5.1.3 门管理


764.2.5.1.4 设置用户可开门


784.2.5.2 电梯管理


784.2.5.3 储物柜管理


784.2.6 显示 会议签到 界面


784.2.6.1 会议地点设置


804.2.6.2 添加会议


814.2.6.3 会议统计表


824.2.6.4 实时会议签到


834.2.7 显示 定额就餐 界面


844.2.7.1 就餐设置


844.2.7.1.1 就餐点设置


854.2.7.1.2 就餐规则


864.2.7.1.3 就餐时段


884.2.7.2 就餐报表


884.2.7.2.1 就餐详细报表


894.2.7.2.2 就餐点统计报表


904.2.7.2.3 员工就餐统计报表


904.2.8 显示 巡检 界面


914.2.8.1 巡检设置


914.2.8.1.1 设置巡检点


924.2.8.1.2 设置巡检规则


934.2.8.1.3 设置巡检员


944.2.8.2 设置巡检路线


964.2.8.3 设置巡检任务


964.2.8.4 巡检报表


964.2.8.4.1 生成巡检报表


974.2.8.4.2 高级查询


984.2.8.5 统计巡检报表


994.3 【常规】


994.3.1 启用时段和假期约束


994.3.1.1 时段


1034.3.1.2 假期约束


1054.3.2 启用远程开门


1064.3.3 使用密码功能


1064.3.3.1 启用 卡+密码 功能


1094.3.3.2 启用超级通行密码


1114.3.3.3 启用输入“*卡号*密码#”开门


1134.3.4 启用报警、消防、防盗联动


1134.3.4.1 基本设置


1144.3.4.2 输出设置


1154.3.4.3 防盗报警


1154.3.4.4 其它


1164.4 【高级】


1164.4.1 操作员管理


1174.4.1.1 新建操作员


1184.4.1.2 修改操作权限


1184.4.1.3 可管部门


1194.4.1.4 可管区域


1204.4.2 启用控制器定时任务


1224.4.3 启用反潜回


1234.4.4 启用多门互锁


1244.4.5 启用多卡开门


1264.4.6 启用首卡开门


1274.4.7 启用内外刷卡校验


1294.5 【其它】


1294.5.1 使用胁迫密码要先刷注册卡


1304.5.2 打开权限界面，不自动显示数据


1304.5.3 打开原始记录界面，不自动显示数据


130附录一 怎样将数据导出到EXCEL文档里去？


130附录二 怎样在实时监控界面显示刷卡者相片


132附录三 如果刷卡不开门怎样查找原因？


132附录四 SQLServer数据库设置


133附录五 恢复采用Access数据库方式


134附录六 EXCEL批量导入用户信息


138附录七 安装SQL Server 2000参考


140附录八 安装SQL Server 2008 R2 SP1 Exress版参考


第1章  
软件的安装和卸载 
1.1 软件安装对硬件基本要求
内存：最低要求1GB
硬盘：系统驱动器上需要 1GB以上的可用空间
1.2 软件支持的操作系统 

【注意要打相应补丁】
Windows XP SP3 

Windows 7 

Windows Server 2003 SP2 [补丁2]

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2
1.3 软件的安装
首先将光盘放入光驱，运行“setup.exe”。
[image: image1.png]E=s

English





选择 “简体中文”
[image: image2.png]B S BRISEREE TREF
HFFRUE

Windaws Installr 3.1

VEEIELITE AT, 3 Page Down REATRIEHSEIR AL .

SUPPLEMENTAL END USER LICENSE AGREEMENT FOR
MICROSOFT SOFTWARE ('Supplemertal EULA')

IMPORTANT: READ CAREFLLLY - The Mictosalt operating system companrts
sccomparying this Supplemental EULA, including any "oriine” or electoric
documentalion 05 Camponents”) are subjectt the terms and condiians of the
areement under which you have licensed the appicable Mictosolt aperaling

system product descibed below (each an "End User License Agresment” o

ELILA") and the terms and condiions of ths Supplemental EULA, BY.
INSTALLING, COFYING, DOWNLOADING, ACCESSING, OR OTHERWISE
USING THE 05 COMPONENTS, YDU AGREE T0 BE BOUND BY THE TERMS

J S EULA LUETED
EEERETE RS

RIE TR, SEETHLRA. BREURH » CUTERU.





点击【接受】。

[image: image3.png]B S BRISEREE TREF
HFFRUE

NET Framework 2.0 SP2

VEEIELITE AT, 3 Page Down REATRIEHSEIR AL .

MICROSOFT $cf3h 7R FF i T 43K

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 2.0 SP2

FOR MICROSOFT WINDOWS
OPERATING SYSTEM

IMhicrranft Crrmaration (38 Mirrenft v atinn #0572 thin 2w ¥

J S EULA LUETED
EEERETE RS

RIE TR, SEETHLRA. BREURH » CUTERU.

i





点击【接受】。
[image: image4.png]B S BRIISEREE TREF

D EREF TR LB

R TAEIE » R T UWEFHENE.





点击【是】。

[image: image5.png]TARENZEHESE %R

4 TS NET Framework 20 P2





请注意：Microsoft .NET Framework 软件包和中文语言包，是必需安装的，请不要跳过。如果不安装 .NET软件包，程序将无法正常运行。如果您的系统已经安装过语言包，系统会自动跳过该安装步聚，到下一安装环节，直接进行软件的安装。

待Microsoft .NET Framework 软件包安装完毕直到出现软件的安装界面
[image: image6.png]@ SABRNZERZS
W TAFRNVFERRE FKAT

SR SRR ECATEIL LSS SR TESERS SR,

HE RS TER AR, NRERNTE SR R

TS ) » B BRI SN, » 31 i £ R T ATV HP S Bk





点击【下一步】。
[image: image7.png]@ SABRNZERZS
HEZRIR

EREFHE S ERIISEERS SEBI TR,

BEITHROHOES, RS T8 . BRUSIATISE, BETERAS—
TS

LR E

[F HecassControlt i ®)
WEFH Q)

HEEERNFE BRI EINARE SR TEEERY

@A ®
ORFRW

L





设定你所要安装的目录，一般默认为“C:\AccessControl\”。
点击【下一步】。
[image: image8.png]@ SABRNZERZS
WAER

SREFCEFECMIEILSRE SRR REERS.
Bt T Fitw.

L





点击【下一步】。
[image: image9.png]@ SABRNZERZS
IEEZR TUERNFEERSR

EERE SIERITESRRS.

BT





[image: image10.png]@ SABRNZERZS
FRTR

ERMEE SRR,
B A B,

A Windows Updste RERFABEM WET Franework B





点击【关闭】。
桌面将自动增加钥匙图标[image: image11.png]


的快捷方式。双击运行。
1.4 安装SQL Server 2008R2 SP1 Express版参考

请参见附录八 安装SQL Server 2008 R2 SP1 Express版参考。
1.5 安装SQL Server 2000参考

请参见附录七 安装SQL Server 2000参考。

1.6 SQLServer数据库设置
若使用SQL Server数据库请参见附录四 SQL Server数据库设置。

若要从Access数据库升级到SQLServer, 请参见附录四 SQL Server数据库设置。
1.7 软件的卸载
点击【开始】>【设置】>【控制面板】，进入控制面板界面。[image: image12.jpg]& RERHERET

& MR EER
6l

;} B Wi, EERESRE
G‘ EIHRER

E227





点击【添加/删除程序】。 
[image: image13.png]S| e SFEH© HEPR©: [
B

o 7 Microsoft .NET Framevork 4 Client Profile b 182, 00MB
Ly % Microsoft MET Framework 4 Client Frofile MPIEEE *b 15508
* Microsoft NET Framework 4 Extended KA 46 0B
i 7 Microsoft NET Fransvork 4 Extendsd MAESTIEEE K 1L osuE
=R 5 Microsoft SOL Server 2000 Kb Bs. oM
B Whvare Tools Kb 5. o0mB
S Vindors XP Service Pack 3
B ‘%
G
@ [
B )

EEil
BikE©




在【当前安装的程序】栏中找到【专业智能门禁管理系统】，先选中，再点击【删除】，可直接卸载【专业智能门禁管理系统】。
[image: image14.png]) REBEBGHEILS SLERIEERRS





点击【是】即可卸载。
[image: image15.png]TARENREHES





第2章  软件的基本操作
2.1 登录和进入操作软件
1．点击【开始】>【程序】>【专业智能门禁管理系统】>【专业智能门禁管理系统】或双击桌面钥匙图标[image: image16.png]


的快捷方式，进入登录界面。
[image: image17.png]A

=B




2．输入缺省的用户名：abc 与 密码：123（注意：用户名用小写）。该用户名和密码可在软件里更改。具体操作请参考2.5.1 修改登陆用户名和密码。

如果使用的是SQL Server服务器连接不上，就会出现如下设置：
[image: image18.png]@ S Server TUTEMEROE, ERENEERTORY SHEET

B TR R R





点击【确定】后，详细操作请参见附录四 SQL数据库设置。
3．登录后显示主操作界面
[image: image19.png]Fifl N HEm





入门指南。如果您没有经验，您可以在该向导的指引下完成基本的操作和设置。我们建议您熟悉后, 关闭操作入门指南，仔细阅读说明书，熟悉和掌握软件的操作。

“关闭入门指南”后，操作界面如下。

[image: image20.png]



2.2 设备参数设置
2.2.1 添加/设置 控制器参数
点击【控制器】进入控制器界面。
[image: image21.png]oA EERE RN

x X2 B G
i SitiEwcel B

NEE PORT | BREERSL IEEIREEER





点击【添加】，定义系统中的控制器。
[image: image22.png]HEHIERS

RIS

HEA

FAEERI

O /B [E—FIR ]
® A REHR (FRUR 12 Int erne tERERY

EiHER





【产品序列号】：即每台控制器唯一的序列号，可在控制器电路板的标签上查到 S/N:*********，请将所查到的9位数字填入。
备注：若所填入的序列号与控制器上所查的序列号不符，将会造成不能使该控制器与门禁管理系统正常通讯。
【小型局域网[同一网段]】：支持TCP/IP通讯，适用于所有的门禁控制器均在同一网段内的情况。
【中大型局域网[跨网段]或Internet互联网】：支持TCP/IP通讯，适用于门禁控制器在不同的网段，网络比较复杂的情况。此IP必须由客户自己指定。具体设置可参考第2.2.2 控制器的 IP设置的章节内容。
设置好后，点击【下一步】
[image: image23.png][LpETEET

1157 BHA FFITER @)

1= CINCEN 5P (ozs e wn e
23 usR [oah ewr ewd | OEE
£l _ ued [owz ewxx exn | OHEE
=n CECEE @57 (0w e ww i E
EREER

1S RS o tE8

281 iEFE o feEs)

3BITEN RS o tE8

4SITET RS o tE8

W Bl





【门名称】：可修改门名称。

【启用】：打勾，在总控制台能看到这个门；不打勾，在总制台看不到这个门。
【控制方式】：门的控制方式。
【开门延时(秒)】：可直接输入或点击图标 [image: image24.png]


 上下进行修改。
【读卡器性质】：单击便可修改读卡器性质。

【作考勤】：打勾，该读卡器上的记录可作为考勤记录；不打勾，该门的读卡器不做考勤用途。
注意：设置完毕以后，必须在【基本操作】>【总控制台】处进行【上传设置】。
点击【确定】，控制器添加完毕。
[image: image25.png]ol e G

+ /7 X8 B G

F0 X B ITE SthExcel #F

% | [enmms | =zmsiese [ | w ] [ R

» 401000003 B0000 n001-38;  n001-42

- |





备注：如果需要更换控制器，可直接用现在新控制器的产品序列号 更改 原产品序列号。请注意需要同型号才能进行更换。更换后，在总控制台【上传设置】后所有设置和权限信息都不变化。
2.2.2 控制器的IP设置
通讯方式选择为【中大型局域网[跨网段]或Internet互联网】的方式。

点击【基本设置】>【控制器】>【搜索】，可以搜索到局域网内联网的门禁控制器。
[image: image26.png]R e R S E

R UEIERER

FiE
o001 201000003 192, 168, 182. 5 255.255.255.0 | 192.168.0.0 50000 00-04-0B-FB-04-43 19,168, 152.131 , WEBREFR

1 |, vEsk B





搜索大约5秒。

【自动添加搜到的控制器】：点击后，会自动添加所有搜索到的控制器。
【搜索同网段内的控制器】：搜索同一网段内的控制器。

【修改该控制器网络参数】：可以定义控制器的IP地址、子网掩码、网关。
【修改后 立即重新搜索】：打勾，修改控制器的IP后自动重新搜索；不打勾，修改控制器的IP后不会进行搜索。
点击【修改】，进入【IP配置】界面。

[image: image27.png]APRE
FERFDISSH
MACHuHE
S
FRIERD

BARE

R >

Bl





输入【IP】、【子网掩码】、【默认网关】，子网掩码以及默认网关一定要与控制器所在网段一致。
[image: image28.jpg]<orooonns =n
o0-04-17-E5-05-43

152 165 122.5 —
255,255 255.0
152 169 122 254 ==





点击【确定】
[image: image29.png]401000003

192,168, 182.5

255. 255.255.0

192,160, 102.254 | o000

00-04-17-6-C5-43

192,168, 182. 131





IP地址在这里设置好了以后，您就可以在（第2.2.1 添加/设置 控制器参数章的内容） 设置控制器参数 中将该IP地址分配给对应的控制器。（注意：产品序列号和IP一定要对应）。
[image: image30.png]RS

AP RIFRISSH ° B8R

© IERHFIR—FIE

© FRURARIBERE Sstene T | 1 [





选择【中大型局域网[跨网段]或Internet互联网】，IP处显示具体的IP地址。

[image: image31.png]ol e G

+ /7 X8 B G

F0 X B ITE SthExcel #F

[T®e [ remEsn  [&m | =© [rom | pzem | w8 T BRI

» 1 401000003 192,168, 168.5 50000 001-18;  a001-22: w0013 w0148
|5





2.2.3 测试控制器通讯
点击【基本操作】，进入【总控制台】，选定门，点击【检测控制器】。
[image: image32.png]SERE ERRECR

B

Pan swine S [OMSI eE LSRR RNDR SHER St

o
a0z 4£Er —#m)

ES

EEEE]

r 1 ik & 157
I T[401000003] IR AT @) {os =
FITER @) 3
Ry 401000003
™ 1sseiE s

#: 2011-04-19 15:01:00 BH
MO V311 [2011-01-13]
BET





【检测控制器】后将显示该门所在控制器的基本信息，运行信息中如果有 黄色 提示，表示控制器的设置和软件设置不一样，请进行 上传设置 来达到一致。
如上图： 如果图标显示成 绿色，表示通讯正常。
如下图： 如果图标显示成 红色叉，表示通讯不上。运行信息会提示“通信不上”。
[image: image33.png]SERE

ERRFAICR

4+ B 0t & 5 0 -
iR SRS S SRR LR LERE ERCR DR ADETeR

q q q B
x0 swE &% RN

EEEES

BER L-EREsT a0, | (RN
BETL
S aot000003

IP 152 168.182.5




通讯不上，可能的原因是：控制器序列号输入错误 或者 通讯接线错误等原因。
2.2.4 控制器区域管理

在软件界面点击【基本设置】>【控制器】>【添加】，可看到“所在区域”与“区域管理”。
[image: image34.png]RS

AP RIFRISSH ° BR

O MERHFIR—FIE

@ oRE R BRIt ernet KR





点击【区域管理】。

[image: image35.png]EHIEKEEH
L] ‘ 1

MR





点击【添加最高级区域】。
[image: image36.png]



在“区域”栏内输入“华南区”后，点击【确定】。想在该区域下再添加下级区域，可点击【添加下级区域】。
[image: image37.png]EHIEKEEH

L] A 7 X
FMERERE | BITRRE | SAEE | MREERE





点击关闭[image: image38.png]


按钮后，在“所在区域”中可看到所添加的区域。

[image: image39.png]RS
AP RIFRISSH

[—
o ELL

O MERHFIR—FIE
@ oRE R BRIt ernet KR





2.3 部门和注册卡用户操作
2.3.1 设置部门
点击【基本设置】>【部门】，进入部门界面。
[image: image40.png]= =B AR

A A 7 X
IR





点击【添加最高级部门】。
[image: image41.png]



输入“总经办”，点击【确定】。想在该部门下再添加部门，可点击【添加下级部门】。
[image: image42.png]



2.3.2 添加注册卡用户
点击【基本设置】>【用户】，进入用户界面。
[image: image43.png]= =hr] AR

# + /X8 B % Z 14
SMEN BN GE B NE Subcd X HESX ENSESTR

m—ﬁ_ - I - -

[ #E [ £5 EIIEAEEED | ELEE [





点击【添加】。
[image: image44.png]EEEN

B





【工号】：自动带出，可根据实际需要来输入。
【卡号】：在ID感应卡表面一般会印刷两组号码，如：0011812665   180，16185   前面10位数为内置出厂号不用管他，后面  180，16185 中间的逗号“，”不要，这8位数就是真正的卡号。如果卡上没有印刷卡号，请用实时监控功能来获取卡号。
【考勤】：需要考勤，请在【考勤】前的方框内打勾。不需要考勤，将【考勤】前方框内的勾取消。

【继续添加】：点击该按钮后，自动切换到下一个用户的信息录入窗口。

输入“工号”、“姓名”和“卡号”，并选择“部门”和“选相片”，如图所示： 
[image: image45.png]



点击【确定】，就已经将该用户加入系统中。
请注意：工号和姓名必须填写。
[image: image46.png]= =hr] A

# + /X8 B % Z 14
SMEN BN GE B NE Subcd X HESX ENSESTR

m— I - - -

e +2 128 [ 0% | #kEH | &S I E2i]
679 ;(W 18016165 2011-04-19 2028-12-31 TR





除“卡号”外所有的信息都可以修改。如果卡遗失，请到【基本设置】>【用户】>【挂失】处挂失相应的卡片。一般的软件挂失卡后会用新卡号全部修改以前的记录设置，我们的软件会进行科学的标注，以前的记录继续可以保留。

相片的设置方法 请参考附录二：怎样在实时监控界面显示刷卡者相片。
【其它】描述用户具体的详细信息。
[image: image47.png]HEFAR
BRIT
BRI

255
IteeiE
Fil
R
EXE

0
o

i
i
RS
EET
EHS:
RS-
AXERTE
ERRE
T
iBIEHE
B
FiE

EEEN

B





2.3.3 自动添加注册卡功能（自动发卡）
用途：可以通过自动刷卡批量添加用户，避免输入的繁杂和出错。批量设置卡片或者卡片上没有印刷卡号时，均可以考虑采用该方法，用USB发卡器 或者 任何一个门的读卡器做发卡器，实现自动发卡功能。
点击【基本设置】>【用户】>【自动添加】，进入自动添加用户界面。
[image: image48.png]R

on %17

© FIHEMHAFS





【USB发卡器】：可通过USB发卡器直接读出卡号进行自动添加。
【门】：在指定的门上刷卡后，会自动显示出卡号。
【手工批量输入卡号】：如果您购买的感应卡是连号的，只要输入起始卡号和终止卡号，即可将这之间的所有卡批量增加到系统中。
选择【USB发卡器】或者【控制器】，点击【下一步】。
[image: image49.png]A BRFMAS

B

B

W IS

= = B





刷卡后
[image: image50.png]'/f. BaYEMAS

wamn

18013898

B

W IS

= = B





点击【确定】后便可将用户添加到系统中。

选择【手工批量输入卡号】>【下一步】。
[image: image51.png]A BRFMAS

B

= = B





输入“起始卡号”与“截止卡号”
[image: image52.png]'/f. BaYEMAS

wamn

W IS

= = B





点击【确定】后即可将这之间的所有卡全部增加到系统中。

[image: image53.png]9680 Y20807435 20807485 w0 21zt
9661 Wa000a35 a003s w0 zeizat
a6z Was4IT2 s w0 zeizat
9683 M1a013699 1e013808 w0 zeizat
9664 M1E013377 te013aT w0 zeizat
965 Ma013378 te013378 w0 zeizat
9686 M12013379 te013378 w0 zeizat
9667 M12013380 1a013380 w0 zeizat
96e8 Ma013361 1e013381 w0 zeizat
96e9 Ma013362 te013362 w0 zeizat
9690 M1a013383 te013383 w0 zeizat
ass1 Mia013364 te013384 w0 zeizat
ass2 Mia013385 1e13385 w0 zeizat
9683 Mia013386 te013368 w0 zeizat
9894 Mia013387 te013387 w0 2zt





通过自动添加功能添加用户时，持卡人的姓名缺省以“N+卡号”的方式命名，可以通过修改来修改用户的姓名和其它信息(除卡号外)。
2.3.4 更改单用户权限
请参见2.4.1.3 更改单用户权限。

2.3.5 挂失卡号

当用户丢失了门禁系统的卡后，为了避免造成损失，请及时对丢失的卡进行挂失操作。

【基本设置】>【用户】>【挂失】。

如：要挂失用户“刘佳”的卡号，卡号是“18016185”。
先在用户表中找到该用户，然后点击【挂失】。

[image: image54.png]



旧卡号“18016185”会自动显示在【挂失卡卡号】栏中，在【新卡卡号】栏里输入新的卡号“18014987”。 

[image: image55.png]



点击【确定】。

请注意：如果该用户卡己有权限，挂失后，同时上传给控制器，若控制器通讯不上，提示：
[image: image56.png]REMUF,

{BEOR HEBHR R (RS HIEEIET L]
HRES IR S B L1





用户“刘佳”的卡号挂失上传后，原来旧卡“18016185”刷卡是不能开门的，新的卡号“18014987”才可以刷卡开门。
[image: image57.jpg]GRS

18014387

T At
- 2011 k71240 BHEFTT] e o
2011-04-19 15:15:31 EHA=
AT
BHEFT





如果某用户丢了卡，进行了挂失操作后，已分配了新的卡号，然后找到了原来旧的卡了，那旧卡要怎么处理? 

方法：旧卡仍然可以继续分配给别的新来的用户使用。

如果某用户离开后，不再使用门禁系统，要如何操作？

方法：千万不能在用户那里直接删除此人，可以通过挂失处理，但是在新卡号栏中不要输入内容，即该人员的卡号为空。这样，这张卡还是可以分配给别的人员使用。
2.4 基本操作
2.4.1 权限管理
2.4.1.1 添加删除权限
点击【门禁设置】>【权限】，进入到权限界面。
[image: image58.png]R

a8 @6 4

R fE) SHEXCEL ERPESRR

" 1





点击【添加删除权限】
[image: image59.png]A EEX

FHIRTER FERmEEY v

20807435

s000eas

sz

18013898

18013377

18013378

18013378

18013380





【>>】：选择所有“用户” 或者 选择所有“可选门”。
【>】：选择单个“用户” 或者 选择单个“可选门”。
【<】：移除单个“己选用户” 或者 单个“己选门”。 
【<<】：移除所有“己选用户” 或者 所有“己选门”。
【禁止】：删除指定用户对选定门的进出权限，必须在总控制台上传设置给相应的控制器，删除权限才能生效。
【禁止并上传】：删除用户对选定门的进出权限同时上传给控制器，不需要再到总控制台进行上传设置。
【允许】：添加指定用户对选定门的进出权限，必须在总控制台上传设置给相应的控制器，添加的权限才能生效。
【允许并上传】：添加指定用户对选定门的进出权限同时上传给控制器，不需要再到总控制台进行上传设置。
在该界面中可按Ctrl+F输入用户“工号”、“姓名”、“卡号”查找用户。
选择用户和门后，所有记录可以按门或者按用户排列，可以清楚地看到某个门允许哪些人员出入，某个人可以进出哪几个门。记录也可以直接打印 或者 导出为 EXCEL文件，导出的文件可自行选择存放路径。
备注： 如果您要设置更加个性化的出入管理权限，例如:：谁几点钟到几点钟可以进哪几个门，星期几可以进出等。请向供货商索取该扩展功能并参考相关章节。
所有权限设置完毕后，将指定门的设置上传给控制器，请点击【基本操作】>【总控制台】>【上传设置】。
[image: image60.png]



2.4.1.2 复制权限

如果用户A和用户B的权限一样，可以通过“复制权限”，将用户A的权限复制给用户B。
点击【门禁设置】>【权限】>【复制权限】，如下图：把“刘佳”的权限复制给“李露露”。

[image: image61.png]20807435

s000eas

iz

18013378

18013378

18013380

18013381

1013382

18013383

18013384

18013385

18013388

18013387

143533

EEX





点击【确定】后，必需到总控制台上传。
2.4.1.3 更改单用户权限

点击【门禁设置】>【权限】，选定需更改权限的单用户（如：选“刘佳”），点击【更改单用户权限】。
[image: image62.png]¢ A v
NEES o





【>>】：选择全部“可选门”。
【>】：选择单个“可选门”。
【<】：移除单个“己选门”。 

【<<】：移除全部“己选门”。

可看到“刘佳”拥有“大门”、“会议室”、“经理室”、“一楼南门”的权限，现删除“经理室”与“一楼南门”的权限。
[image: image63.png]



在“己选门”中移除“经理室”与“一楼南门”，点击【确定 并 上传】。
[image: image64.png]AR

A ez





点击【确定】。

[image: image65.png]AR
o WE 3 L BT





确认权限是否更改成功，可在“总控制台”进行“实时监控”并刷卡。
点击【基本操作】>【总控制台】，先选定门，再点击【实时监控】，然后在读卡器上刷卡。
[image: image66.jpg]GRS

18018185

5 wE e
g : B SEATEE
Lo 300 S AT 1 B 20i1-04-18 15:33:03 BEIS
5 o

WA BREILBYT RESR





刷卡后可看到“经理室”与“一楼南门”没有权限。
2.4.2 上传门参数设置和注册卡权限
点击【基本操作】>【总控制台】，进入总控制台界面。
[image: image67.png]e ERRECR

@ o 1 o« B
2F s S MRS DEYE HERE ENER SWEN §

@





选择要上传的门，可以按住Ctrl 进行多选 或者 点击【全选】进行选择，点击【上传设置】。
[image: image68.png]E

@ AP





点击【确定】即可。
[image: image69.jpg]2uE  £EE  —#mn

B

15:33:06  |XI7[401000003] FELERE

15:33:07  |I7[401000003] EEARER- 1]
15:33:01 | SIEE[01000003] EFRETRE LT
15:33:07  —#EII401000003] | EAWETUFRE, LR





该功能的主要作用是将门禁管理系统中所设置的参数和用户卡权限等资料上传到控制器，使控制器按照所设置的命令动作。
备注：所有的设置完成后，都应该上传给控制器，您没有必要设置一个上传一个，可以全部设置完毕后统一 上传设置 即可。
2.4.3 校准系统时间
用电脑系统的时钟来校准控制器的时钟，从而达到门禁智能管理系统与控制器的时间同步。请先确定电脑时间是否准确。选择您想校准的门，单击【校准时间】显示如下：
[image: image70.jpg][z |
15:50:27

B Az

B
I T[401000003]

BUERIERT) 2012-05-14 15:50:26

15:50:21 | GIEE[01000003] BUERIERRT) 2012-05-14 15:50:21

15:50:27 | —#7II0401000003]  [RHERTIEINITh: 2012-05-14 15:50:27





2.4.4 实时监控刷卡资料
先选定门，再点击【实时监控】，进入正在监控状态。
[image: image71.jpg]- o e R
SN BREE LSRR RWNCR TR SR DEEA)

ETERE - ]





在实时监控中，用户刷卡进出门时，可以实时显示持卡人的“卡号”、“姓名”、所在“部门”、“时间”、所通过的“地点”、进出“状态”以及持卡人的“照片”等基本信息。
显示基本信息的同时显示持卡人照片。具体设置请参考附录二：怎样在实时监控界面显示刷卡者相片。
[image: image72.jpg]M S g e B e
o ENEEE EREE LERE RWCR TR SR DEEA)

1 1 o
auE  g£Ex -l

| S [

€ 3 1 44172510 B A 20 18018185
e

BENVTRE

4 16:28:37 EHI—~





非法卡或者不允许通过的记录，刷卡显示 橙色 。
合法卡允许通过显示 绿色 。
【实时监控】下门的状态说明：
[image: image73.png]


：显示为绿色表示门通讯正常，并可以看到门的开关状态(需安装门磁检测才具备该功能。
[image: image74.png]


：通讯不上。
[image: image75.png]—#m



：未进行监控。
2.4.5 刷卡记录大屏显示

注意：只对刷卡记录大屏显示，其它记录信息不会大屏显示。

如果您想对最新的刷卡记录大屏显示，可在总控制台正在监控的状况下进行大屏显示的操作。
[image: image76.jpg]B 0 t « B o
Bl SRS ENE LEER ERoR SRR AR T

[ [ [
awE S8z  —#mn

EECE]
1001:24

[mE
R 16013639
=]

BEN

2011-04-19 10:01:26 EHI=
AT

BIEFI1





在刷卡记录处点击鼠标右键，选择“大屏显示”。
[image: image77.jpg]' A REMFER

1

*5:
e
#il:
I ] :
B

18016185

X

MESPNTBE
2011-04-19 10:01:22

*5:
e
#il:
I ] :
Bi=

3544172

A

-

2011-04-19 10:01:24

*5:
e
#il:
I ] :
B

18013699

EHRE

BET

2011-04-19 10:01:26





在图片处点击鼠标右键，您可对最近刷卡记录信息显示进行调整。
[image: image78.jpg]'ﬂ REMF2R @@‘
i s
+5: 18016185 3544172 +5: 18013699
Ha: X BHA A ERER
;T BEHTEE AP w1 BEH
WiE:  2011-04-19 10:01:22 2011-04-19 10:01:24 ||#ffE:  2011-04-19 10:01:26
=

EH=





【1、2、3、4、5】：显示最近刷卡记录的个数。
【+ 加大信息框】：文字描述部分的信息框会变大。

【- 缩小信息框】：文字描述部分的信息框会变小。
【+ 加大字体】：显示的字体会变大。
【- 缩小字体】：显示的字体会变小。

【保存显示样式】：调整了最新刷卡记录的显示，点击【保存显示样式】，以后每次大屏显示是调整后的样式。
【恢复默认显示】：恢复为缺省的显示样式。
2.4.6 提取记录
系统带有记忆存储功能，每台控制器可以脱机存储记录(即使计算机不开，也会自动存储。停电后记录也永不丢失)。您可以选择合适的时候将数据提取到电脑中，提取成功后，系统会自动删除控制器内的记录。
先选定门，再点击【提取记录】
[image: image79.jpg]L R

492~

B
100005 ArIGanionons] FIRERIER
10:10:05 KICa01000003) iR 1571





选择要提取记录的门，可以按住Ctrl键进行多选 或者 点击【全选】进行全部选择，点击【提取记录】。
[image: image80.png]AR

A REERT

we ||| mE |





点击【是】即可，稍后片刻将提取完毕，这时控制器中的记录被全部提取到电脑中，
记录提取完之后，就可以进行查询工作。
2.4.7 实时提取

如果您想在实时监控的同时提取记录，请点击【实时提取】，这样刷卡记录会实时上传到电脑的数据库里。

[image: image81.jpg]A -

49z~

losie | FSHIER,
losiaz ATIanonon] FRER
10:50:43 AMG01000003) REERAI-(12]

2En
2011-04-25 10:51:43 BH=
HIT#]

BT




2.4.8 人员实时定位

进入总控制台后，先选定门，再点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择【人员实时定位】。

[image: image82.jpg]-

RS

BT

ASRES




进入【人员实时定位】界面后，先选定用户，再点击查询，如下图：
[image: image83.png]18016185

20807435

s000eas

iz

18013377

18013378

18013378

18013380

18013381

15013382

SERTIER, SRIGEEAAIRER

E3
2011-04-27 09:10:45 BEY= HA

654





2.4.9 门内实时查询
进入总控制台后，先选定门，再点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择【门内实时查询】，显示界面如下：
[image: image84.png]AR v

A SEETSARR, SHERANRREE
=i

IAAR

AR

e, v

[rwiial





选择查询条件“最近几天内”、“地点”后点击“查询”按钮，会分别显示出该门门内人数与门外人数。可通过记录表查看门内与门外人员的详细情况。

门内人员记录
[image: image85.png]AR v

RTER),

IR RHA R

=i
IAAR

AR

0B, R





门外人员记录

[image: image86.png]AR v

RIER, SURIEREHRIRER
=i

IAAR

AR

e, v

[

BENVTRE





2.4.10 怎样查询记录
请提取记录后再进行查询工作。
点击【基本操作】>【查询原始记录】，进入查询原始记录界面。
[image: image87.png]BMER |o0i0iis B RE—MER 52000618 BH- Bl 0.0 S s 2

56| asaatn2 2y = 2011-04-13 10:01:24 B KT T BB AR
155 ts0isiss 979 3t BENVGRE  |2011-04-19 10:01:22 BHS KT BEFI
154 1s01369 9685 FEE 2an 2011-04-13 10:00:31 BRA= KT8] BEFI
153 asean 2y = 2011-04-13 10:00: 11 BRA= KT B IHE . AR
152  tsisiss 979 3t BENVIRE  |2011-04-19 10:00:08 BH KT BEFI
151 tsoisiss 979 3t BENVIRE  |2011-04-19 09:50:07 BH KT BEFI
50| asearz 2y = 2011-04-13 09:50:05 BRI KT B IHE . AR
18] ts0isiss 979 3t BENVIRE  |2011-04-19 09:49:59 BH KT BEFI
18| a2 2y = 2011-04-18 09:49:33 B KT T#(] BEFI
11| tsoisiss 979 3t BENGEE  ou-04-19 09:30:38 B —mIE] | [ BIFELBT RASR
18] 1s0isiss 979 3t BENVIRE  |2011-00-19 09:3032 BHS | SWE-#I] BHEFI
145 ts0isiss 979 3t BENVIRE  |2011-04-19 09:31:25 BT | SIEE-0] O BIFSEET: SRR
144 tsoisiss 979 3t BENVIRE  |2011-04-19 09:31:14 BHS KT BEFI
143 1eotager 2011-04-13 09:08:01 B KT T BEFI
12| tsoisiss 979 3t SENVIRE  |2011-04-19 09:05:58 BH KT B IHE . AR
141 tsoisiss 979 3t BENVIRE  |2011-04-19 09:05:47 BHIZ |~ B IHE . AR





查询条件可以按“时间范围”、“姓名”、“卡号”、“部门”来进行查询相关记录。
如果想按“地点”单独查询出每个门的所有记录，请点击【高级查询】。
[image: image88.png][~





【选择所有】：选择所有的门。
【取消所有】：取消所有己选的门。
在【大门—进门】前的方框内打勾，点击【查询】。
[image: image89.png][~





仅查询出【大门—进门】的所有记录。
[image: image90.png]sz

Efi=
2011-04-13 10:01:24 BH

[t
X

\mn\ﬁt

BIEFI]
BB AR

1e0te1as

BENVTRE

2011-04-13 10:01:22 BH

BEFI

18013898

2an

2011-04-13 10:00:31 B

BEFI

sz

=

2011-04-13 10:00:11 B

B IHE . AR

1e0te1as

BENVTRE

2011-04-13 10:00:09 B

BEFI

1e0te1as

BENVTRE

2011-04-13 09:50:07 B

BEFI

sz

=

2011-04-13 09:50:05 BH=

B IHE . AR

1e0te1as

BENVTRE

2011-04-13 09:49:53 B

BEFI

sz

=

2011-04-13 09:49:33 BH=

BEFI

1e0te1as

BENVTHE

2011-04-13 09:31:14 BH=

BEFI





2.5 常用工具
2.5.1 修改登陆用户名和密码
在系统的左下角点击【工具】>【修改登陆用户名和密码】，进入修改登陆用户名和密码界面。
[image: image91.png]e

T

wrss





此处修改的是操作员 abc 的用戶名和密码，修改的【新密码】与【确认新密码】输入必须一致，修改后，重新登陆系统时才会生效。
请注意：只有一个abc用户时显示成此界面。

当启用了【操作员管理】，有一个以上操作员时, 显示【修改登录密码】。
[image: image92.png]e

wisrs





2.5.2 备份/压缩数据库
在系统的左下角点击【工具】>【备份/压缩数据库】，进入备份/压缩数据库界面。
[image: image93.png]A Bt/ EFBRE

CwE | i





点击【确定】，弹出文件保存提示框：
[image: image94.png]T#E W
BEEH @





点击【保存】，文件保存路径默认选择是软件安装路径“C:\AccessControl”BACKUP文件夹下，您也可以按照自己的喜好来选择保存路径。
注意：如果您的数据库损坏了，您需要用backup下的备份文件来还原。

步骤一：根据备份文件的日期选择backup下最近的备份文件，并更名为 iCCard3000.mdb。

步骤二：用改名后的文件覆盖掉安装目录下（默认C:\AccessControl\iCCard3000.mdb）的已损坏的iCCard3000.mdb文件。然后看看软件是否可以打开。

如果软件仍提示数据库损坏，说明该备份文件亦已损坏。您要找另外较近的备份文件从步骤一开始做。直到软件可以打开。

如果是SQLServer点击【确定】，会弹出信息提示框，如下图：
[image: image95.png]oK
Accessllata_sql 20110413 114843, bak

W





点击【确定】，备份文件保存在数据库默认的安装路径“C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup”下. 如果是SqlServer 2008 R2 SP1 Express版本数据, 则在 “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup”下.（以数据库默认的安装路径为参考，请以数据库实际安装路径为准）。
[image: image96.png]IHEO WEO SFW KW TAD #Ho

Q- © # Pux pwex @
C:\Progran Files\hicrosoft AL Server WSSQLI0. NSSQLSERVERMISSAL Backup BISEE]
= 2 EE
PRI PERAES 3,231 KB BAK I 2011-4-13 11:48

) BRSO
[P

) Esxixe

@ BRDIHEAE] Heb
O YTy

X BBz

HEEE
& s

© e
o xEu





2.5.3 选项
点击【工具】>【选项】，进入选项操作界面。
[image: image97.png]W AFARHATE

@ BEE TSR
u EhER





【English】：软件界面语言显示成英文。
【简体中文】：软件界面语言显示成简体中文。
【用于小区出入管理】:软件界面显示成 小区出入管理控制界面。门禁管理界面中的 部门 显示为 楼宇房号 。
【自动登陆】：在登陆时，不需要输入“用户”和“密码”。
2.5.4 锁定界面

如果操作员，需要临时走开一下，担心别人会操作软件，可以通过锁定界面功能对界面进行锁定而不必关闭软件。点击【工具】>【锁定界面】。
[image: image98.jpg]AR

49z —#ml

e

ATI#T] 18016185 SUEE SEM\THE- 2011.04-26
vz ieaem [x0 2011-04-26 16:46:08 = ATJ-THTFL |

BIIE:  2011-04-26 16:47:19 EHA=
a A1
Ha TRANTES]




锁定界面后，不会影响后台程序的运行。比如在实时监控下，运行信息仍会实时显示。操作员回来后，输入正确密码，就可以解除锁定。
2.6 使用技巧
2.6.1 CTRL + F 查询功能
 如果某个界面显示很多信息，而您想快速查找自己所需信息，您可以按CTRL + F快捷键或F3，会自动弹出查找窗口，输入查询条件快速查询。
[image: image99.png]



第3章  考勤管理功能模块
3.1 正常班考勤设置
系统默认启用了 一个 便于操作的正常班的考勤管理功能。适用于机关 企事业单位 写字楼公司 外资公司 正常班制的考勤管理。正常班不用排班。方便实用。
在新增一个用户时，可以指定该用户上正常班还是要进行倒班。
3.1.1 设置考勤基本规则
[image: image100.png]23 Il eunTERE

2z G sutrT
i Il swerTese

=it [ENE sutrT
Feor [ENE SweRErEmE

© ERRIFAR

g
T

® ERAFAR





   以下所有说明，均参照   上班时间   8:30:00  下班时间  17:30:00 这个班制。且设置如上图时。
   迟到多少分钟以内不算迟到：这是人性化管理的体现。8:34打卡不计算为迟到； 8:36打卡计算迟到6分钟。
迟到多少分钟作旷工（0天、半天、一天）：上班10:00以后打卡，就计算旷工半天。
提前多少分钟离开不算早退：17：26打卡不计算为早退；17：24打卡计算早退6分钟。
早退多少分钟作旷工（0天、半天、一天）：下班16：00以前打卡，就计算旷工半天。
    下午下班多少分钟后刷卡算加班：即17:30-18:30 之间打卡，不算加班。18:30 以后打卡，算加班。例如 18:40  算加班 1小时。 19:05 算加班1。5小时(精确到半小时)。以此类推，加班时间不可以跨夜。(不可超过凌晨00:00点)。
如果有多次打卡，上班以最接近上班时间为准，下班以最后一次打卡为准。
每天刷卡4次，是指有些公司要求中午也打卡。上午上班 中午下班 下午上班  下午下班 共计4次。
3.1.2 设置节假日和周休日
[image: image101.png]EFRE

iERE

EERE

sy wEmE | =
A PBHRE CUERTIERE) BEEX
e
[ [z [ [ El - [&z
A—FEhT 2011-05-01 BEAE b |2011-05-03 BEA= [T F]
| Res meoorswe o meoo e
[ECE
AR
& 3
FMLALRR
]
‘ 0 SR © Fis L LHE TERE. ® B EERME ‘ —
=
‘ © FEHE ® FIE L4 HE TR © FE LERH ‘ R





添加节日 输入节日名称和起止时间段即可。可精确到半天。
[image: image102.png]FiE

Bl





添加必须上班日 

如果某天原定是休息的，公司临时规定必须上班，可以采用该功能设置。
例如：如果5月1日  到 5月3日是国家规定长假，但要求 5月3日 必须上班，则可以设置该天为必须上班日。

[image: image103.png]/A LB AR
& [ES [- = [ &=
[ |7 2011-05-03 BHA= | b4 [2011-05-03 B | T

[ HEH

[EaT]




设置周末休息日:
你可以将周六和周日分别设置为上班、上半天班、和 休息等。
[image: image104.png]‘ © ENHE © L LB TR ® EEERHE ‘

‘ © FEHE ® FIE L4 HE TR © FE LERH ‘ R





3.1.3 请假出差的设置
[image: image105.png]TRE THREHE =3

(s I—) - I

=gE [EEER] [= =3 3 - [= [ [z [&iE
A WL EBEX
23 I3 ] ESE]
s I 3

@5
=3 =
9673 AfE 18016185

>

<





[image: image106.png]+ X 8 @
OB XSREE FE SwHExcel




类别设置 ：进入类别设置，可看到请假的类别。单击【添加】在弹出对话框中添加请假名称。
[image: image107.png]AFHRE BB

1 =0
5
E

[

(5

B





[image: image108.png]



添加请假记录：单击【添加】后，选择用户，及请假类别，时间段等即可。也可以批量设置一批人相同的请假和出差情况。
[image: image109.png]A B EEX

"
5

s000eas

sz

18013898

18013377

18013378

18013378

18013380

18013381

1013382

18013383

18013384

18013385

18013388

18013387

143533





可以按部门、员工进行假期的查询和打印。
[image: image110.png]+ X e B

B XRRE HE SuEkcel

EEEES] [z= =3 [ES [- = [&iE
1,5!%7)\5&% 9673 AfE 2011-04-19 2EI= L |2011-04-19 BEA= T |HE S





3.1.4 签到
用途： 如果有些员工因公车迟到或者忘记打卡等，可以在经其领导同意的前提下，为其进行签到处理，不计其这次的迟到、早退或未打卡。
单击【添加】进入
[image: image111.png]”\ EERE e TRE THREHE =3
S

= + X8 @
EHRE B B A Sl
- a @
9 is =n I - -
=gE [EEER] [= =3 EEIE=N [&iE

EEX

w0 B

EigERP
[z= =3 =
9681 REE 13000835

>

<





选择需要签到的用户，并填入签到时间即可。
根据公司实际考勤制度设置好考勤规则后，提取完记录，就可以生成考勤并进行查询了。
注意：一定要先生成考勤后才能查询考勤结果。
3.2 考勤倒班设置
在实际使用中，客户需要多个班制来满足公司需求。比如有倒班制、多班制、跨夜班的时候， 可在【工具】>【扩展功能】>【界面】中【显示 倒班 界面】来启用。
3.2.1 倒班规则设置
[image: image112.png]2z R swunTERs
i [l swErTEsE
trmmmans  [EHE SeEEnEE

RETH | 50 & BIE





例如打卡时间为：9:00:00 和 18:00:00 设置如上时：
上下班时间前后多少分钟范围内刷卡有效：在8:00:00至10:00:00 和 17:00:00至19:00:00 之间打卡才作为考勤的打卡记录。
最后下班多少分钟后刷卡算加班：在19:00:00以后刷卡算加班。
3.2.2 倒班班次设置
[image: image113.png]T T
i [mmen [ma e | Lumiae | Temiae P
a5 2 u





[image: image114.png]BERES
BERET
BHRRE

A
THEE

AR
e

AR
THEIES

[ Bl

Bl





  如上图设置后，8：00-12：00，13：00-17：00之间是正常出勤，18：00-21：00算加班3个小时。如果[image: image115.png]W IBEE:



不打勾，则18：00-21：00不计算为加班。
“刷卡次数”可分别设为2次、 4次、 6次、 8 次。根据公司制度自由选择。
共计可以设置 99个班次，支持跨夜，直接输入第二天的时间即可。
3.2.3 倒班排班
特别地，当指定某一个人上班方式为倒班时，记得在用户设置那里先指定为倒班，否则设置将不会成功。要显示如下界面的正常班和倒班，一定要先启用倒班功能。
[image: image116.png]4@ l = =hr] A

© + /7 x8 B8 % &
EFRE BREN 02X B I SHExcel BX HBOR SXEAPTR
= - a o
= I - I - I <, ..
r\ Is | £33 | 5 [ =% |t | (7 | 2BE8 [ | i
o . e e S—
- Az O m——
T 5 -
EFEE
=5

=





[image: image117.png]”\ EERE IF=hRE EHERE EHEPR AT TiRE ARHE ==
2 |7 7% & &8 @©

EFRE

EEE X B 2EFE A0 Sk

Y T EY
v - a
= I - I - -

[HEE] [T= =3 B3

maE Tox ez s [o¢ = [ce or [ea oe o[ e o] e s w7 1o se [z ot [z 3 24 ]





客户可以对某些员工某段时间内的上班进行定义。
[image: image118.png]HE

B





       如上是给“总经办\行政部”的所有员工，四月份按照周一至周五上白班，周六和周日休息这样的规律来排班的。
3.3 考勤统计和生成报表
提取完记录，就可以生成考勤并进行查询了。注意：一定要先生成考勤后才能查询考勤结果。
软件可以帮助客户生成两种考勤报表： 详细报表 和 统计报表。
详细报表： 生成考勤的明细报表，例如: 某天 上班时间 、下班时间 、迟到 、早退、旷工和加班等性质。
统计报表:：某段时间 迟到多少次 早退多少次 旷工 多少天 未刷卡多少次等。
如果生成报表后，发现有些考勤设置错了，或者 忘记设置了，可以设置好后，重新生成考勤报表。
所有报表可以分类查询  打印 和 以Excel文档导出。
3.3.1 生成考勤详细报表
选择时间范围，部门，用户等。单击【生成报表】系统显示以下界面
生成报表后，您可以分类 按时间 或者 全部进行查询打印。
[image: image119.jpg]e o ————

[

e

0o RUB
20100505 BNE
2010000 BXEX
o005 BIE

2oi0oror BR=
20100308 RN

010000 BUE
20100810 RUE

ai00sis BNR
10020 G-
002 A=
2010022 BUZ
10020 AME
2010-08-20 BUE
aoioor-zs W
002 BHE
010027 N

2010-09-20 BRIA

o

B

B
e

:
& |l

b

y
i}

2
i

e
3

%

551
o





考勤规则:  迟到、早退、按分钟计，并记次数， 加班按半小时计，超过半小时 不足1小时 计0.5小时。 超过 1小时，不足 1.5小时，按1小时计。 旷工按天计算。 * 号表示周末休息。周末加班不做统计。
3.3.2 生成考勤统计报表
生成详细报表后，进行统计报表，才可以看到详细的统计信息。
[image: image120.png]£l
criEE RN





[image: image121.png]



应出勤天数： 法定要上班的天数。
全勤天数：实际上班的天数，如当天含有未刷卡、迟到、早退、旷工、请假出差、节假日则不算全勤。
迟到 早退 以次数统计。
旷工天数 出差 和 其它假期  以天计算。
加班小时： 精确到0.5小时。
未刷卡:： 以次数计。
第4章  扩展功能
注意： 该软件还具备更加强大的扩展功能，如果以下功能并不是您必须的，建议您不要试图打开和使用他们。因为不规范的设置可能会给您增添不必要的麻烦。如果某些功能是您必须要的，请向供货商申请打开，并在其指导下使用。如果不使用这些人性化的强大功能，您也不必阅读以下章节。
需要启用扩展功能，请在【工具】>【扩展功能】中来启用。
[image: image122.png]



备注：扩展功能是需要密码才可以放开，请向供货商索取，并在其指导下使用。

输入密码，点击【确定】后进入扩展功能界面。
[image: image123.png]FE

L
W ERHTI/SHRORE TR
W BRRtEEZER

E

W B BRI

W BA TR

W BA TERaEE

W B 1R R BhiE. B

B RET (B RE

B RET £ RE

W 25 @ FE

W 25 BTHE RE
W 25 —MEER RE
W 25 2EE RE
W 25 EE RE
W 5 i FE

i

W ERABEEBELRERF
W AFRFE, TSR TRE- SR SR 2R
W ARFHERAE, TEHR -SSR R

o

W BRERER

W EHEERES

W REE [ R GREMRYe 22RULE)
LDl

W SRR

L]

W PR





选择您要启用的功能，在其前的方框内 打√ 表示启用该项功能，点击【确定】后，会提示：
[image: image124.png]



所有的扩展功能启用后必须先退出系统再重新进入，所启用的功能项才会生效。
具体各项功能介绍如下：
4.1 【事件】
4.1.1 记录按钮操作 
记录每一次按钮事件，便于查找每一次按钮事件的具体时间。

在【记录按钮操作】前的方框内打勾，点击【确定】后退出并重新进入软件，重新进入后点击【基本操作】>【总控制台】>【上传设置】>【实时监控】，这样相应的门就会显示每一次按钮开门的记录。
[image: image125.png]AR

15:56:22  |kI7[401000003] FELERE 2012-05-15 15:56:52 BH=
= g g
T
15:56:23 | kI7[401000003] EEARERT- 1] o samn
15:56:23 | £ [01000003] EFRETRE LT
15:56:23 | GIEE[01000003] EFRETRE LT
15:56:23 | —fmIIM0w000003] | EARERRE LRI





提取记录后可以查询按钮开门的记录。

4.1.2 启用记录门打开/关闭的时间

如果您想在实时监控时，显示各门的打开和关闭时间，可通过“记录门打开/关闭”功能来实现。要启用该功能，一定要接门磁信号。

在【记录门打开/关闭的时间[要有门磁]】前的方框内打勾，点击【确定】后退出并重新进入软件，重新进入后点击【基本操作】,进入【总控制台】，选定门，依次点【上传设置】>【实时监控】，相应门进行“门关闭”和“门打开”时就会有记录显示。
[image: image126.png]EHE ERRFAICR

w1 8 © o GRS
2 Fawmi. B SIEWE EEE

16:05:38  |I7[401000003] FELERE

16:05:38  |I7[401000003] EEARERT- 1]
18:05:38 | £ ([01000003] EFRETRE LT
18:05:38 | GIEE[01000003] EFRETRE LT
18:05:35 | —fmIIlo0w000003]  EAREFRE LRI

g
WA THTFITRES]





4.1.3 启用日志查询  

在【启用操作日志查询】前的方框内打勾，点击【确定】后退出并重新进入软件，重新进入后点击【工具】>【操作日志】。
[image: image127.png]BEARTiE

2011-04-18

Infornstion

12, —RRI],2011-04-19 10:30:55 EHA=-— M-I BRI THHE S ], AYi8]: 2011-04-19 10:30:55 23

2011-04-18

Infornstion

11, EFE, 2011-04-19 10:30:52 BHA=-SIFE-IHIF [ THHES ], RTI8: 2011-04-19 10:30:52 ERA= M

2011-04-18

Infornstion

10, S, 2011-04-19 10:30:50 BHA=-FIFE-I A TRHES ], RTI8: 2011-04-19 10:30:50 ERA= M

2011-04-18

Infornstion

9, £, 2011-04-19 10:30: 48 BH=-SWE-THIF I TRIES], FIA: 2011-04-19 10:30:48 EHF

2011-04-18

Infornstion

82U, 2011-04-19 10:30:48 BH=-SWE-TAUTRES ], 1A 2011-04-19 10:30:45 XIS

2011-04-18

Infornstion

7,K17,2011-04-15 10:30: 43 B~ T-HTFF LI THHES ), FI1E: 2011-04-19 10:30:43 EHA=HAA

2011-04-18

Infornstion

6,17, 2011-04-15 10:30: 41 B~ 1- AL THHES ), FI1A: 2011-04-19 10:30:41 EHA=HAA

2011-04-18

Infornstion

5, 11401000003, EABETRC LRI,

2011-04-18

Infornstion

4 EFE [401000003], EABETRC LR,

2011-04-18

Infornstion

3, £ [401000003), EABETRC. LRI,

2011-04-18

Infornstion

2, K1 [401000003], _FEEARERL— 1],

2011-04-18

Infornstion

1, %1 0401000003], IR ERRE .,

2011-04-18

Infornstion

3, —HI], 2011-04-19 10:28:03 2} R 1R L FIE: 2011-04-19 10:28:03 EHATHA

2011-04-18

Infornstion

8 I, 2011-04-19 10:28:00 BH=-GEE- I RIE: 2011-04-19 10:25:00 M b HE

2011-04-18

Infornstion

7, U, 2011-04-19 10:27:5T BE=-SUE-HEAFI RIE: 2011-04-19 10:27:57 BH MR S

2011-04-18

Infornstion

6,17, 2011-04-19 10:27:5¢ ERA=-AIT-BEAFFI] ATIA: 2011-04-19 10:27:5¢ BHATHAA: KTk

2011-04-18

Infornstion

5, 11401000003, EABETRC LRI,

2011-04-18

Infornstion

4 EFE [401000003], EABETRC LR,

2011-04-18

Infornstion

3, £ [401000003), EABETRC. LRI,

2011-04-18

Infornstion

2, K1 [401000003], _FEEARERL— 1],

2011-04-18

Infornstion

1, A1 10401000003], FIEEREE .,





系统会自动记录每一次的操作。

4.2 【界面】
4.2.1 不显示 门禁 界面

系统默认启用了门禁功能，如果您不想启用门禁功能，可以在【不显示 门禁 界面】前的方框内打勾，取消对门禁功能的启用。点击【确定】后退出并重新进入软件，重新进入后在软件的界面中将看不到【门禁设置】的项目。
如果要启用门禁功能，取消【不显示 门禁 界面】的功能即可。

[image: image128.png]



4.2.2 不显示 考勤 界面

系统默认是启用了考勤功能的，如果您不想启用考勤功能，可以在【不显示 考勤 界面】前的方框内打勾，取消对考勤功能的启用。点击【确定】后退出并重新进入软件，重新进入后在软件的界面中将看不到【考勤】的项目。

如果要启用考勤功能，取消【不显示 考勤 界面】的功能即可。具体考勤设置可参考3.1 正常班考勤设置 的内容。

[image: image129.png]



4.2.3 显示 倒班 界面

系统默认启用了一个正常班的考勤功能，如果在实际使用中，需要多个班制来满足公司需求时，可启用倒班。倒班功能可以实现每天多班制，员工可以上早班、中班，晚班等，可以自定义倒班的排班。

在【显示 倒班 界面】前的方框内打勾，启用倒班功能。点击【确定】后退出并重新进入软件，重新进入软件后点击【考勤】，可看到“倒班设置”、“倒班班次”、“倒班排班”。
具体设置可参考3.2 考勤倒班设置 的内容。
[image: image130.png]EIREE EREDR ERTHET TRE THREHE
Biccealll Bisccall Waciiol | Bl el





4.2.4 显示 电子地图 界面
进入【扩展功能】后，在【显示 电子地图 界面】前的方框内打勾启用该功能。启用后，在软件界面点击【基本操作】>【总控制】>【电子地图】，进入电子地图界面。
[image: image131.png]



点击【更改地图】，如图：
[image: image132.png]Z + x B C

[ SRR MR eXeE SN0 BT &5 EESEY





【添加地图】：在电子地图中添加地图。
【删除地图】：删除地图 图片。     
【修改地图】：修改地图 图片。
【添加门】：给地图中添加门。

【删除门】：删除地图中已经存在的门。

【保存】：对所作工作进行保存，并自动退出更改界面。

【取消并退出】：对所作的工作，不进行保存。

点击【添加地图】。
[image: image133.png]HEET

S





点击“选择”按钮，添加地图文件后点击“确定”。

[image: image134.png]Z E + x O C

GRS SIOeE BN BT BF EGSHES





在地图上添加门，点击【添加门】按钮后，在左边的窗口（不在地图上的门）中双击指定门，即可将指定门添加到地图中。
[image: image135.png]= 7. + x B
MR MSE IeE SN BT &5 BeShEW

AL L]

SUE ESw)
ZE% i





点击确定并保存。

[image: image136.png]Z + X B C

GRS SIOeE BN BT BF EGSHES

*1

o]

< i ) 3





【放大】：将地图放大。    
【缩小】：将地图缩小。
【监控当前地图】：对当前地图中的门进行实时监控。
【监控所有地图】：对所有地图中的门进行实时监控。

点击【监控当前地图】。
[image: image137.jpg]GRS

iz

I





实时显示各门的进出情况，要中止监控，直接在地图上点击【停止通信】即可。

4.2.5 显示 一对多管理 界面
一对多管理界面的功能项有【一对多管理】、【电梯管理】及【储物柜管理】。

进入【扩展功能】后，在【显示 一对多管理 界面】前的方框内打勾，然后点击【设置】按钮，弹出一对多设置界面，选择您需要的功能项启用。
4.2.5.1 一对多管理
4.2.5.1.1 添加一对多控制器
在软件界面点击【基本设置】>【控制器】>【添加】。
[image: image138.png]RS

AP RIFRISSH

B

FERS

o ER

O MERHFIR—FIE

@ oRE R BRIt ernet KR





具体设置请参考2.2.1 添加/设置 控制器参数。
点击【下一步】
[image: image139.png]



【名称】：单击后可修改。

【启用】：打勾，在总控制台处才能看到；不打勾，在总控制台处看不到。

【读卡器性质】：单击后可修改。

【作考勤】：打勾，该读卡器上的记录可作为考勤记录；不打勾，不做考勤用途。
设置好后，点击【确定】，便添加在系统中。
[image: image140.png]



4.2.5.1.2 一对多管理

添加后，点击【工具】菜单选【一对多管理】，进入一对多管理界面。

[image: image141.png]8 B O
REFFEI] A6 Sexcel %A
20807435
a1 | RER 3000835
2y 3544172 T
9683 FEE 18013693 | SN
9684 3w 18013377 T
9685 LT 18013578 75
9685 | B 18013378
%87 FAE 18013380
9688 81 18013381
9689 FE#F 18013382
%30 BE 18013383
691 BhAME 18013384
5692 B 18013385 | SEN VTR
9693 308 18013388
9604 53 18013387
9695 FRR 149533





4.2.5.1.3 门管理
可对门进行“更改门名称”、“添加”、“删除”操作。
点击【门管理】，进入门管理界面。
[image: image142.png]



【门名称】：单击后可修改。默认初始值为“_1门”并对应门继电器编号“1”，以此类推。
【添加门】
如果需要修改【门名称】，修改后，选择相应【控制器名称】与【门继电器编号】，点击【添加】即可。如果不需要修改，直接点击【添加】。
[image: image143.png]



4.2.5.1.4 设置用户可开门
添加了门以后，先选定用户，再点击【设置用户可开门】。
如：设置用户“刘佳”可开门是“主控板._1门”。
[image: image144.png]A 9679312 EE®

=2 BREHE) b
= o





点击【确定】后，在【总控制台】对主控板【上传设置】。上传后先实时监控再刷卡，可看到“刘佳”能打开指定的门。
[image: image145.png]EEEE]

L o =D

A LSRR ENER THER e

ERHR151199901] FELERE 18016185

- At
EtRI1s113501] LEEREETRA (1] - S—
18016185-21E-45 B 2oiz-0r-2s 11:02:52 BEAS
WA EBE-—HE
s BEFN





4.2.5.2 电梯管理

在一对多设置界面选择【电梯管理】，启用即可。
4.2.5.3 储物柜管理
在一对多设置界面选择【储物柜管理】，启用即可。
4.2.6 显示 会议签到 界面
进入【扩展功能】后，选中【显示 会议签到 界面】前的方框，启用该功能。
启用后，在软件左下角点击【工具】选【会议签到】，打开后如图：
[image: image146.png]B & ©
Bu mits TwEm XA





4.2.6.1 会议地点设置
在会议签到界面点击【会议地点设置】，如图：

[image: image147.png]AL A EBIE RS

[ T&s alztsman





【选择读卡器】：添加会议地点后，需重新选择会议地点签到的读卡器，点击此按钮可直接进行更改，不需重新添加。

【删除】：添加会议地点后，想删除，先选中需删除的会议地点，再点击此按钮即可。

添加会议地点，点击 【添加】。
如将“会议室-进门”处的读卡器作为会议签到的读卡器，添加如下：

[image: image148.png]A LS

R EBE S

[[[®=  [=razn
s SWE-T1

W Bl





“会议地点”必需输入名称。

[image: image149.png]>




：选择全部读卡器。

[image: image150.png]


：选择单个读卡器。

[image: image151.png]


：删除单个读卡器。

[image: image152.png]<«




：删除全部读卡器。
4.2.6.2 添加会议
在会议签到界面点击【添加】，如下图：添加“年度总结会议”。
[image: image153.png]20120614 _160738

FEEBEY
L euz 8 [Fmis
2012 67148 vlmn 2
i 000 &
_ [EE
7 &%) v
960 ik 20807485 -
EG v
B La013TT
EE 1a013979
2008
967 EAE 1a01330
w1 o8 e [> ]
9633 3518 1a01330 ]
] La01337
9635 BT Laasa

20124

=5

fox %632 B 18013385 00z
s a1 | RER 3000835 003
s 9685 LT 18013378 004
g 9683 FEE 18013899 005
g 9689 FE#F 18013382 00e
=9 2y sz 007
=9 9688 81 18013381 008





【身份】：分别为代表、列席、邀请、旁听、工作人员和其他。

【座号】：请根据实际需要填写。

【生成会议通知】：生成.txt文档，保存会议的同时便会打开会议通知，可根据自己的喜好来保存会议通知目录。

如需修改某个会议，在会议签到界面选中需修改的会议，点击【修改】即可。

如需删除某个会议，在会议签到界面选中需删除的会议，点击【删除】即可。
4.2.6.3 会议统计表

对单个会议的出席情况进行详细的统计，可统计应到、实到、请假、缺席及迟到，并做总的统计表及与会率的计算。如图所示：
[image: image154.png]



【刷新】：刷新统计表内容。

【请假】：对参加会议的人员进行请假记录。

【手工会议签到】：如参加会议人员忘带卡，可进行手工会议签到，点击此按钮即可。

【重新生成报表】：当修改会议信息后，想重新生成报表，可点击此按钮。

【打印】：可对各个统计表的内容进行打印。

【导出到Excel】：将应到、实到、请假、缺席、迟到和统计表里的内容以Excel格式导出，导出的存储路径可自行选择。

【关闭】：退出统计表界面。

4.2.6.4 实时会议签到

对会议进行实时签到，如图所示：
[image: image155.png]A seraigEs EEX
EERESI
16:35:19 | m3 4] R BRIE H5&%E
fE
3%
ik

Fur





“应到”、“实到”、“请假”、“缺席”、“手工会议签到”、“会议签到统计”点击后可分别连接到相应表内容进行实时查看或操作，参加会议人员的身份是“工作人员”或“其他”不在此界面显示出来。

实时显示前五位参加会议人员的刷卡记录，可显示参加会议人员的姓名、身份、座号及相片。

如需锁定“实时会议签到”界面，点击【锁定界面】即可。

如需退出“实时会议签到”界面，点击【关闭】即可。
4.2.7 显示 定额就餐 界面
根据公司的作息时间设定好早餐、中餐、晚餐、宵夜的就餐时间段和就餐金额，到月末提取消费记录后，就可以查询员工或部门的消费明细；还可统计出各个消费点的消费总次数和总金额，以及员工或部门的总就餐次数和金额。

进入【扩展功能】后，选中【显示 定额就餐 界面】前的方框，启用该功能。
启用后，在软件左下角点击【工具】选【定额就餐】，打开后如图：
[image: image156.png]@ 8

RERE RS N0 SuEbce X

e B8n [z £8= |





4.2.7.1 就餐设置

4.2.7.1.1 就餐点设置

在定额就餐界面点击【就餐设置】，如将一食堂和二食堂的读卡器作为就餐点，可设置如下：
[image: image157.png]AR AR

AR
[[[®=  [=razn [[[®=  [=razn
s X —8E-12iHRL

—

—aE-22im

:
-
 cescswmn |

Bl





【可选读卡器】：显示系统中所有的读卡器。

【选作就餐点的读卡器】：显示的读卡器作为就餐点（相当于消费机），就餐点的刷卡记录就是员工的就餐记录。

4.2.7.1.2 就餐规则

在定额就餐界面点击【就餐设置】选【就餐规则】。
[image: image158.png]O TERERE, Bi—iRE—ik

© TEREAE, BERSLHAE—K

© EREAEN, A-EFEE ARSFOTENESHFEREE—K

omE ¢

W A% GREBDRBHER





[image: image159.png]O ERVERTER, Bl




：在就餐时段内的每次刷卡都会作为就餐记录。

[image: image160.png]O TEREREA, BERIERBRE—




：在就餐时段内即使刷多次，统计时只计消费一次。

[image: image161.png]O ERtEATEMN, A—EFRL @RS TIOTENESRFARE KL

"




：就餐时段内，在同一个读卡器上刷多次卡，刷卡时间间隔小于1分钟（默认可改），统计时只计消费一次。
[image: image162.png]At RiFEDRFIER



：打勾只统计允许通过的刷卡记录，不打勾符合就餐规则有刷卡记录便作统计。
4.2.7.1.3 就餐时段

在定额就餐界面点击【就餐设置】选【就餐时段】。

[image: image163.png]



可设置早餐、中餐、晚餐、宵夜的就餐时间段和就餐金额。

如需指定某个就餐点的读卡器在某个时间段固定消费多少金额，可点击【选项】进行相应设置。
[image: image164.png]A BEREZET—FR

TR SRS NG
[[&= [wrszn A [[&= [wrszn %/ %
2 —exosnnn | Sl | —azsERN 500

s Cemisumn |
 cescwmn |

>

<

e | B





4.2.7.2 就餐报表

4.2.7.2.1 就餐详细报表

显示就餐时间内员工在哪个消费机上的就餐明细。

[image: image165.png]@ 8

c]

RERE RS N0 SuEbce X

[mEemc) [s

38| BENVTRE 9673 AfE 2012-06-14 15.00 —BE-1SHE
| pEAVTER 9519 10.00 —8 18R
BT | BENVTRE 9673 AfE 10.00 B -1 SR
72| BENVTRE 9673 AfE 2012-06-14 10.00 B -2 SR
37 $HER 9681 REE 2012-06-14 07:22; 2.00 —BE-1SHE
70 $HER 9681 REE 2012-06-14 2.00 CRE-1SHET
40 $HER 9681 REE 2012-06-14 12:22; 15.00 —BE-1SHE
43 $HER 9681 REE 2012-06-14 17:22; 10.00 —BE-1SHE
85 $HEE 9681 REE 2012-06-14 10.00 —BE-2SHE
* | £7E sse2 B0 A 201206714 2 —8 18R
Bl sse2 B0 A 201208714 12:22 15.00 —8 18R
o1 2FE sse2 B0 A 201206714 15.00 —a -8R
B sse2 B0 A 201208714 17:22 10.00 —8 18R
| £FE sse2 B0 A 201206714 10.00 —eE-1SHRL
o[ PR aso4 200 —a -8R
B6 AR 9634 i 2.00 CRE-1SHET
T PR 9634 i 15.00 CRE-2SHEN
20 $HER 9687 ENE 2012-06-14 07:49; 2.00 —BE-1SHE

wEw 2012-06-14 06:39 —8 1SR





4.2.7.2.2 就餐点统计报表

就餐时段内对员工在各个就餐点的就餐次数和就餐金额进行统计，方便各消费点结算。
[image: image166.png]i @ 28 B 0
REGE TREE 70 SuEbcd X

4 21





4.2.7.2.3 员工就餐统计报表

就餐时段内对员工的就餐总次数和就餐总金额进行统计。
[image: image167.png]a0

i

e

asa1

28w

39.00

Eod

sz

AR

s2.00

an

a3

FEE

Eo A ]

s

i

18.00

Eod

asas

T

asae

e

asat

FE

w00

s

Bt

asas

B

asa0

a8l

]

sEnvaRE

ez

]

s

e

s

i

a5

Em

it

161.00





4.2.8 显示 巡检 界面
巡检功能主要适用于小区、工厂、写字楼和设备巡检等。

进入【扩展功能】后，选中【显示 巡检 界面】前的方框，启用该功能。
启用后，在软件左下角点击【工具】选【巡检】，打开后如图：
[image: image168.png]e B

WORE B SRR EREE fotEs A0 Sk

I8 z012-0-01 BHE v EI 2012-05-13 £ v

i) TS

a o





4.2.8.1 巡检设置

4.2.8.1.1 设置巡检点

在巡检界面点击【巡检设置】，如设置“大门-进门”和“一楼南门-进门”作为巡检点，可设置如下：
[image: image169.png]kTS
[ T#s T&ra





4.2.8.1.2 设置巡检规则

在巡检界面点击【巡检设置】选【巡检规则】，按实际需求设置即可。
[image: image170.png]1 IRETRRR TET £0459 B ER R
e e
2. REARBEET £ S HEIRE:

omE s





4.2.8.1.3 设置巡检员

在巡检界面点击【巡检设置】选【巡检员】，如下图设置：将“李小军”和“陈凯”作为巡检员。
[image: image171.png]18016185

20807435

s000eas

sz

18013898

18013377

18013378

18013378

18013383

18013384

18013385

18013388

18013387

143533





4.2.8.2 设置巡检路线 

在巡检界面点击【路线】。
[image: image172.png](0]





【添加路线】，点击【添加】。
[image: image173.png]BT

wesh: TN

ERRIERE, INEEN
R

BRI

Te=

[tz

[&

Bl





【复制 巡检路线】：如果巡检路线1和巡检路线2设置相同，可点击此按钮，将巡检路线1复制给巡检路线2。
【修改第一个巡检时间，其他巡检时间顺延】：计划巡检时间己添加好，但需修改计划巡检时间，又不想全部重新添加，可通过此按钮来完成。在“计划巡检时间”里输入修改后的巡检时间点，再点击此按钮即可。

4.2.8.3 设置巡检任务
在巡检界面点击【任务安排】，给巡检员分配巡检路线，可以批量设置。
如下图：给巡检员“李小军”安排巡检路线。
[image: image174.png]+ /X @ 8 B O
B X B 28RS A0 SuSlkccd X0

i EECTE
S L





4.2.8.4 巡检报表

4.2.8.4.1 生成巡检报表

请先提取刷卡记录后，再生成巡检报表。

可对部门或单个用户直接生成报表。
[image: image175.png]¢ A

T}

e B

WORE B SRR EREE fotEs A0 Sk

i A

5] (sesT)-F 1 E- 18013380

[HfERTTE

a o
]

2012-06-14 ! 03:33:1
%87 FAE 2012-08-14 B3P |09:00 09:10:23 BB [Egool HIT#
%87 FAE 2012-08-14 EHAPY |09:30 W ooy HIT#
%87 FAE 2012-08-15 B8 |08:00 03:08:37 E®  [Egoo HIT#
%87 FAE 2012-08-15 BB |08:30 03:28:52 E®  [Egoo HIT#
%87 FAE 2012-08-15 BB |09:00 W ooy HIT#
%87 FAE 2012-08-15 B8 |09:30 09:33:03 E®  [Egoo HIT#





4.2.8.4.2 高级查询

生成巡检报表后，在巡检界面点击【高级查询】，可单独的查询出巡检情况。
[image: image176.png]



如下图：查询巡检员“李小军”的漏检情况，在【高级查询】处选中“漏检”，再点【查询】。
[image: image177.png]WORE B ESRE HREE fotEs A0 Sulcd SEED XA

i A

5] (sesT)-F 1 E- 18013380

[HfERTTE





4.2.8.5 统计巡检报表

对生成后的巡检报表进行统计。

点击【统计报表】，对巡检员的巡检情况进行统计。

[image: image178.png]



4.3 【常规】
4.3.1 启用时段和假期约束
4.3.1.1 时段
如果您想设置用户个性化的使用权限。例如：谁几点到几点可以进哪几个门，星期几可以进出哪几个门。请【启用时段和假期约束】功能，并且可以通过链接时段实现多时段控制。如周六、周日特殊的上班情况。
在【启用 时段和假期约束】前的方框内打勾来启用时段功能。启用后，在软件界面点击【门禁设置】>【时段】，进入时段界面。
[image: image179.png]+ /7 X8 @B A
= SElercel AR

ISREBAERREERIAAN: (SRR
[FE&S [Ef— 1=

(3L

DR MBARGNE, TAEE.
[ M E e ]

L = 5 5 s [ e R 1





点击【添加】。
[image: image180.png]HRTERS

|

e L

T | =cos

BUEBHET BEAEE

28— BiEL

S

E

E e [CENE - EXE
E4E

HEs s TN CENE
£5A

Bl





控制时段编号从2到255，可以添加254种个性化的时段。。

添加控制时段如下：

[image: image181.png]HRTERS
TR ET

e L
T | =cos
BUEBHET BEAEE
= BIE1
S

wee  (CEENE] - CEENED
wes (NG - CEE

Bl





点击【确定】。
[image: image182.png]ay
+ 7/ x8 @ A

EHRE B R PR N SuEocd SRR
TSR BB RMRRIAN OSHBARARIE P AEAASNE, RS
[weRs TE= = N 5= T 070 = 5 = W = B =2 R 22
| 2 rA-m1mA Lo 0 03:3017:30 00:00/00:00 on0jooon o 20100101 |2029-12-51

I=aE





若分配了该时段的用户，只有星期一到星期五 08:30-17:30有进出权限。

如果是周一到周五全天上班、周六上午也要上班，那此时就可以使用链接时段。可以单独添加另一个时段，是针对星期六进出权限设置的。让这两个时段连接来共同实现周一到周五，周六上午也上班的情况。该情况下，一定要让第2时段的下一个连接时段为周六对应的那个时段。

周六对应的时段可以如下设置：

第3时段定义了周六的8:30至12:30有进出权限。
[image: image183.png]HRTERS

e

o L
T | =cos

AR SEE

= sz [CEEE -
m

W ENE
BN
m ENE

o CEND - X

o CEND - X

Bl





点击【确定】。
[image: image184.png]oy ke
+ /7 X8 @ A

N % BS FE) Sl G

TSRBAERREERIA AN SRR

i

DR MBARGNE, TAEE.

[FEwS TEf= =

TE [ [H [RXiER [15E

2 UA—BIEEA LHE L] 08:3017:30

vrEbEl | O |00/ 0[0O]

TR zRis [281E
00:00 00:00

G e
00:00 00:00

T HERRT B

[EZEL
2010-01-01

[ENEEL
2028-12-31





要实现2时段和3时段的连接，2时段需要如下设置：
[image: image185.png]HRTERS
TR ET

TR £ Eo=t]
#iLER
HMEHHET BRAAHE-
i ww. (O -
b

wee  (CEENE] - CEENED
wes (NG - CEE

W Bl





设置好时段后，需要在【权限】处将该时段分配给相应的用户，才可以控制用户只能在指定时段进出指定门。
权限设置举例如下：
点击【门禁设置】>【权限】>【添加删除权限】，进行权限设置。
[image: image186.png]EEX

e A v
[T= [ [+
o7 1t 3

s000eas

sz

18013891

18013377

18013898

18013378

18013380

18013381





权限设置完毕后，请到【总控制台】>【上传设置】，就可以实现周一到周五全天上班、周六上午上班的情况。如上图“刘佳”只能在2号时段与3号时段规定的时间内可以进出“大门”。

请注意：对于有时段控制的特殊人员，在添加权限的时候一定要选择“控制时段”，因为默认的“控制时段”是“任意时间有效”，每次新的设置将会覆盖您以往的设置。      

权限的设置具体可参考2.4.1.1 添加删除权限。
4.3.1.2 假期约束

启用【时段和假期约束】后，点击【门禁设置】>【时段】>【假期约束】。
[image: image187.png]AbdE GERT: ERESRESTL ERLESRESE LR
ELE AR EHETTRE





点击假期(不上班)【添加】。
[image: image188.png]A B





选择假期日期与时间后，点击【确定】。
[image: image189.png]Aty GERT: EXE





添加假期后，用户卡权限属于2时段或者2以上的时段，假期当天不能进出。若用户卡权限属于1时段，不受假期约束。
如果正常周六, 周日休息, 但碰到节假日调整时, 可以强制某个周六或周日必须上班, 从而让指定的周六或周日用户刷卡有效.

权限的设置具体可参考2.4.1.1 添加删除权限。
4.3.2 启用远程开门 

可以通过软件远程打开某个门。
适用于：某个办公室的人忘记带卡了，可以通知管理员通过软件帮他打开门；或者用于某些需要严格确认身份的场合，刷完卡，经管理员确认后才帮其开门的场合。
在【启用 远程开门】前的方框内打勾来启用远程开门功能。启用后，在软件界面点击【基本操作】，进入【总控制台】，可看到【远程开门】。
[image: image190.png]2F swme S SRS DBYE LSRR ENER SWEN mE] 3




先选定门，再点击【远程开门】。

您可以按住“Ctrl键” 用鼠标进行多选 或者 点击“全选”，就可以实现将选定的门远程打开。
[image: image191.png]5 1 S L v -
2E SRS Sib R EERE LERS BNCR SHER &EAT) ADETes

o o
Bl ewz @@= @i

IERFIIR





4.3.3 使用密码功能 

如果您想 刷卡后按密码 才允许进入，或者想有些人按密码就可以直接进入，或者知道卡号和密码，直接输入卡号和密码来进入。需在扩展功能里【启用 密码键盘管理】功能。
请注意：您要启用密码功能，那么相应的门必须安装密码键盘读卡器 (wiegand26 un-buff格式 )。
4.3.3.1 启用 卡+密码 功能
如果您对安全性要求更加高，避免卡丢失，而系统中还没来得及挂失 或者 卡被人盗用来开门的情况，可以通 刷卡后再按密码 来实现，即 卡+密码 功能。 
在【启用 密码键盘管理】前的方框内打勾来启用密码键盘管理功能。启用后，在软件界面点击【门禁设置】>【密码管理】，进入密码管理界面。

[image: image192.png]01000003

FoE-#1

01000003

auE-E1

01000003

—mmi

EEX





如果需要对某个门采用密码键盘，必须输入密码进行验证身份的话，请在“启用密码键盘”处与门对应的方框内打勾即可。
如对“经理室—进门”与“一楼南门—进门”启用“刷卡+密码”。

[image: image193.png]BHER

AP | OBTER | WA R SR
| iR mizEs
01000003

01000003

FoE-#1

01000003

auE-E1

01000003

EEX





如果某个门对应的读卡器启用了密码键盘，此时开门方式为 刷卡＋密码 。

启用密码键盘后，就要设置每个用户的密码了，请在【用户密码】处进行相应设置。
点击【用户密码】。
[image: image194.png]B | BTN | AR S EIRF

20807435

00035
3544172 T
1013891
18013377 T
18013693 | SN

18013378

1013380

18013381

1a013382

18013383

18013384

1013385

18013388

18013387





先选定用户，再点击【修改密码】。
[image: image195.png]e

wisrs





输入密码后，点击【确定】，可看到用户密码处显示“己修改”。
[image: image196.png]R | PR BT | SA SR

20807435

00035
3544172 T
1013891
18013377 T
18013693 | SN

18013378

1013380

18013381

1a013382

18013383

18013384

1013385

18013388

18013387





系统可以做到一卡一密码，每个员工的密码可以不一样。
每个用户的缺省密码是 345678，密码可以设置为6位任意数。若密码不足6位数，刷卡后，按ENT直接进入。
设置好了启用密码键盘和用户密码后。一定要在控制台进行上传设置 操作。
4.3.3.2 启用超级通行密码
输入超级通行密码后可进入，主要给有特殊身份的用户 或 无需佩戴卡片的用户 来使用此功能。
在软件界面点击【门禁设置】>【密码管理】>【超级通行密码】，进入超级通行密码界面。
[image: image197.png]A BWER BB

[ T== B

W B





设置“超级通行密码”，可以针对所有控制器，也可以针对某个控制器的各个读卡器，每个读卡器最多可以设置4个超级通行密码，密码可以设置为 6位任意数。

输入“密码”后，点击【添加】。
[image: image198.png]A BWER BB

=

=T
fis-3
) EE BT BT ST 41

PR AR\ E S SR B ]

W B





点击【确定】后，在【基本操作】>【总控制台】>【上传设置】后才能生效。上传设置成功后，点击【实时监控】，可通过指定的密码键盘输入正常密码直接打开相应的门，若密码不足6位，输入后，按＃ 或者ENT确认后即可进入。并在实时监控中有记录显示。
[image: image199.png]MEHE ERRECR

8 + @8 © f & B 0 g
2 Faums. L SIEEE F LSRR RWcR SRR A

09:18:49  |KI[401000003] FELERE BIIE:  2012-05-17 09:18:49 X
: - g SWE-E1

09:18:50 | KI[401000003] EEARERT- 1] e Bemwnn

09:18:50  £iE[401000003] EFRETRE LT

09:18:50 G [401000003] EFRETRE LT

09:18:50  —#EIIom00003]  EARERGURC LR





输入超级通行密码58 后所有的门都能打开。
输入超级通行密码 6868 后只能打开 大门—进门。
4.3.3.3 启用输入“*卡号*密码#”开门
如果您忘记带卡，但是知道自己的卡号和密码，可以通过 输入卡号+密码开门 的功能直接在读卡器上输入 ﹡卡号﹡密码﹟或者ESC+卡号＋ESC＋密码＋ENT就可以开门进入。
在软件界面点击【门禁设置】>【密码管理】>【输入卡号+密码开门】，进入输入卡号+密码开门界面。
[image: image200.png][ BRA S BB T

01000003

FoE-#1

01000003

auE-E1

01000003

—mmi

EEX





 【启用密码键盘】和【用户密码】的设置同4.3.3.1启用 卡+密码 功能 的设置。
在相应的带密码键盘的读卡器后，将【启用输入“﹡卡号﹡密码﹟”开门】打勾，就可以了。

[image: image201.png]A | BOER | BT
| iR mizEs
01000003

ARSI

01000003

FoE-#1

01000003

auE-E1

01000003

—mmi

EEX





设置好了后，在【基本操作】>【总控制台】>【上传设置】后才能生效。上传设置成功后，可以 刷卡+密码 开门，也可以 输入卡号+密码 开门。
4.3.4 启用报警、消防、防盗联动 

4.3.4.1 基本设置
如果您想门在被人胁迫打开、门长时间没有关闭、非法闯入、无效卡刷卡等情况下，在总控制台能获得报警信息，以便马上采取行动。可通过【启用报警 消防 防盗联动】来实现。您可以自定义报警输出端口。
请注意：使用“非法闯入”功能，硬件设备一定要接入门磁信号。
在【启用 报警。消防。防盗。联动】前的方框内打勾来启用报警。消防。防盗。联动功能。启用后，在软件界面点击【门禁设置】>【报警。消防。防盗。联动】，进入报警。消防。防盗。联动界面。

[image: image202.png]FRHETR





【胁迫报警】：人被歹徒胁迫，如果不打开门，生命会受到威胁，不得已必须开门，可以使用胁迫密码开门。门虽然被打开，但在总控制台会显示该门是被胁迫打开的，并采取措施。持卡人的生命不会受到威胁。胁迫密码是 889988（可更改） ， 该功能必须配合密码键盘读卡器使用。
【门长时间未关闭报警】：合法卡开门后，门被打开 25秒（可更改） 还没有关闭，就会触发门长时间未关闭报警 信号。
【非法闯入】：门没有被合法刷卡后，就被打开了。 
所有报警至少维持10秒（可更改）。
4.3.4.2 输出设置
设置哪些事件触发报警提示，该功能可以针对相应的门。
点击【报警。消防。防盗。联动输出设置】，在【启用1号扩展口输出】前的方框内打勾。
[image: image203.png]R B ERE otoo000s |

BRI

W ERE

W AR SR
W ETEARE

L)

LE=00

AT

BT E =





上面界面用于设置报警硬件端口输出，前提是必须在门禁控制器上外加一个 扩展板，它能实现在多种触发事件下，指定不同端口作为报警信号输出。
【触发源】：指报警信号相对应的门。
【触发事件】：指报警产生信号的原因。
【扩展口输出】：指外加扩展板上的继电器输出端口。如果在触发源上有触发事件，那么在扩展板指定的输出端口就会有一个报警信号产生，继电器将会有一个动作，该端口就可以接相关的警号警灯，以及联动其它设备等。

如需启用 触发事件，在 触发事件 前的方框内打勾，启用后，到 总控制台 对相应门 上传设置 即可。
如果要取消该功能，请去掉 触发事件 前方框内的勾，然后到 总控制台 对相应门 上传设置 即可。
建议您到 扩展功能 中取消【启用 报警 消防 防盗联动】功能。，退出并重新进入软件后再到 总控制台 上传设置。
请注意：该功能的误设置，会引起使用不正常，请谨慎启用。除非您一定要该功能，否则我们不建议您使用。
4.3.4.3 防盗报警
启用了【防盗】，防盗报警与报警联动扩展板上继电器输出的四个端口相对应。
扩展板报警硬件端口1（A1）对应防盗报警，常闭信号，
扩展板报警硬件端口2（A2）对应烟雾煤气温度报警，常闭信号。
扩展板报警硬件端口3（A3）对应紧急呼救报警，常闭信号。
以上防盗报警输出延时为设置的【固定延时时长】，若报警信号在【固定延时时长】内没有恢复，待报警信号恢复正常后，报警输出会自动复位，撤防时会对防盗报警输出复位。
防盗报警只能在1号门进行设防与撤防，并且1号门读卡器的LED线必需要接。
设防：进入设防，合法卡连续刷3次，1号门读卡器上的指示灯快速闪烁，等待25秒；处于设防，1号门读卡器上的指示灯2秒闪烁1次。
撤防：开门后必需在25秒内，连续刷合法卡3次。
4.3.4.4 其它
即使不启用硬件报警输出设置，软件报警功能都是有的，并驱动电脑的音箱报警。
[image: image204.png]FRHETR





点击【确定】，到总控制台上传设置后，实时监控，如有报警信号，软件就会报警并驱动电脑的音箱报警。
[image: image205.jpg]R -

12eie FLEAR i
- = s —umn

e ANl | ERESRES-1] Az

14:24:45 &WE[401000003] EFREMVPRC LMY

e EREG0000)  EFCRRRRE. LR

14:24:45 —#RI[401000003] | EFRETMPRE, L HERTH

Leaeas




4.4 【高级】
4.4.1 操作员管理

在【操作员管理】前的方框内打勾来启用操作员管理功能。启用后，在软件左下角点击【工具】>【操作员管理】，进入操作员管理界面。
[image: image206.png]& e m
CESIEE SRR TES] TSR





可在“操作员管理”中进行“新建”、“修改”、“删除”、“设置登陆密码”、“修改权限”、“可管部门”以及“可管区域”操作。
请注意：【abc】是系统受保护的最高级管理员，不能进行“删除”和“修改权限”。

4.4.1.1 新建操作员

点击【新建】，进入新建操作员界面。

[image: image207.png]A TR Bien
E=:1
HEH:

TAFER





【姓名】：输入“admin”。

【新密码】与【确认新密码】：输入必须一致，可以不输入密码。

点击【确定】。

[image: image208.png]+ 7 X =] 04 e m
FE X BE REUSER SIMER TS TSR

.





4.4.1.2 修改操作权限

点击【修改操作权限】，进入修改权限界面。

[image: image209.png]



【选择 所有只读】：将操作员权限所有的“功能”项同时设为“只读”。

【取消 所有只读】：如己将操作员权限所有的“功能”项设为只读，若想一次性全部取消只读权限，可点击此按钮。

【选择 所有完全控制】：将操作员权限所有的“功能”项同时设为“完全控制”。

【取消 所有完全控制】：如己将操作员权限所有的“功能”项设为“完全控制”，若想一次性全部取消“完全控制”的权限，可点击此按钮。

4.4.1.3 可管部门

点击【可管部门】，进行可管部门设置。
[image: image210.png]5 RIEERER

+ 7/ x ® vy W m
FE e M SEUSED SR TEE TERs

- B

adnin

AAEHMSFIRE

LIS QO FEHAID

W Bl




 
如上图：操作员admin，可以管理“总经办”、“总经办\行政部”、“生产部\生产一部”这三个部门。设置后以admin身份打开软件，admin仅能看到这三个部门下的所有数据（如打卡记录、考勤、权限等），其它不受admin管理的部门，比如生产部的数据admin是看不到的。

分部门管理后，可约束到 用户、权限、请假出差、签到、查询记录、考勤报表、倒班排班、挂失、人员实时定位等操作。
4.4.1.4 可管区域

点击【可管区域】，进行可管区域设置。
[image: image211.png]5 RIEERER

+ 7/ x ® vy W om
FE e M SEUSED SR TEE TERs

adnin

AFEHANEHIKERE

TR EHEE LIS Q04 FTHTARS)

W Bl





如上图：操作员admin，可以控制区域“华南区”、“华北区\华北一区”这两个区域内的门。设置后以admin身份打开软件，admin仅能看到这两个区域里门的所有数据，其它区域里门的信息admin是看不到的。

设置分区域管理后，可约束到 控制器、权限、总控制台的各项操作、查询记录、报警.消防联动、密码管理、反潜回、多门互锁、多卡开门、首卡开门、控制器定时任务、电子地图、门内实时查询等。

注意：查询记录—如果有部门约束，则不受区域约束，否则受区域约束。
4.4.2 启用控制器定时任务 

如果用户想 早上 8:00-18:00 将门打开允许大家自由出入， 晚上18:00后必须刷卡才能进入。 可以定义8:00后门为常开状态，18:00以后门为在线状态。可以【启用控制器定时任务】功能。该功能适合于政府机构的对外办公场合。也可以定时关门。
在【控制器定时任务】前的方框内打勾来启用控制器定时任务功能。启用后，在软件界面点击【门禁设置】>【定时任务】，进入定时任务界面。
[image: image212.png]EHBET.

B~ B E= B8

EATI @)
BHA

FiE

[E22EE [ CEREES

= = ExR

[m [& [» [8 [&&F

B





可以定义某天或者一周内几天的定时任务。有“在线”、“常开”、“常闭”、“禁止 2以上的时段开门（包括2时段）”、“取消禁止 2以上的时段开门（包括2时段）”、“刷卡-无密码”、“（进门）刷卡 + 密码”、“（进出门）刷卡 + 密码”、“多卡开门生效”、“单卡开门，不要求多卡”、“动作一次”的方式。

选择相应的门。点击【添加】，即可添加任务。
[image: image213.png]A BHEEAES

B
B

ateatial 19 B
AL

’(ENP DEN= wEM= DENN ©EGE §E%s o E26E

.

BH T G B B8 v = [ E
@i |

[[[#= [wmem [ENE=] EElE . 7|8 [BRTI1 [@#As
2011-04-19 BEA= 2029-12-31 2Hi—  08:30 I 0. T

G B
T ) ]





设置完毕后，到 总控制台 对相应门 上传设置 即可。
请注意：常闭任务是将门锁死，合法卡刷卡和按 按钮 都打不开门，请慎重。

4.4.3 启用反潜回 

如果管理员想防止用户尾随，就请启用 扩展功能的【反潜回】功能，可以实现某人不刷卡进来，刷卡都出不去或某人刷卡进来后，将卡给别人， 别人刷卡也进不来。或者指定某个门进，必须某个门出。
在【反潜回】前的方框内打勾来启用反潜回功能。启用后，在软件界面点击【门禁设置】>【反潜回】，进入反潜回界面。

[image: image214.png][Frizsn

It





点击【修改】。
[image: image215.png]o FBR
® 12,22 [TENER: 39, 2 TENEE

® 18,38(1528, S TEHEE

® 1511528, 32 (TENEE

® 121528, 38, S TEAEE





该反潜回是 四门控制器 的设置界面，请以实际控制器反潜回设置界面为参考。
根据客户需求，可设置不同门之间的反潜回。设置完毕后， 到总控制台 对相应门 上传设置。
如果要取消 反潜回，请选择【不启用】，到 总控制台 重新 上传设置。建议您 到 扩展功能 中取消 反潜回 功能，退出并重新进入软件后再到 总控制台 上传设置。
请注意：该功能的误设置，会引起使用不正常，请谨慎启用。除非您一定要该功能，否则我们不建议您使用。
4.4.4 启用多门互锁 

如果用户想某几个门之间有种限制，只有让其它的门关了之后，另外一道门才允许刷卡开门的话。就可以启用 扩展功能的【多门互锁】。该功能一般应用于银行金库系统。
备注：要实现互锁，硬件设备必须接入门磁信号。
在【多门互锁】前的方框内打勾来启用多门互锁功能。启用后，在软件界面点击【门禁设置】>【多门互锁】，进入多门互锁界面。

[image: image216.png]BRI





例如：选择1、2号门互锁，比如1号门是打开的，那么在2号门刷卡还是不可以将2号门打开。只有当1号门是关闭时，在2号门刷卡，才可以将2号门打开。客户可以根据自己的实际情况，设置不同门间的互锁。然后 到 总控制台 对 相应门 上传设置 即可。对于四门控制器，可以实现 同一控制器内的 双门 三门  四门互锁。
如果要取消该功能，请 去掉 勾选 然后 到 总控制台 对 相应门  上传设置 即可。
建议您 到 扩展功能 中  取消 互锁 功能。 退出并重新进入软件 后 再到 总控制台 上传设置。
请注意：该功能的误设置，会引起使用不正常，请谨慎启用。除非您一定要该功能，否则我们不建议您使用。
4.4.5 启用多卡开门 

如果用户想某个门必须多人到场，依次刷卡后，门才被打开，请启用 扩展功能 的 【启用多卡开门】功能。该功能适用于银行和其它保密部门。
可以设置要求到场的人数。所有能开该门的人员必须到场其中任意几个人，依次刷卡，门才被打开。例如: 如果有6个人可以进出该门，多卡数为3，就表示 这6个人 任意 3个人到场依次刷卡，门才会被打开。
在【多卡开门】前的方框内打勾来启用多卡开门功能。启用后，在软件界面点击【门禁设置】>【多卡开门】，进入多卡开门界面。

[image: image217.png]4
01000003

EEX

R I

*01 o

01000003

01000003





先选定【四楼大门】，再点击【设置】，进行如下设置：
[image: image218.png]AREZHFN0 AN
© BR
RRIRHRAZ
W
e
L) E s IR
e
W e DD
AP
£ EigERP
=3 [+= D [z/E  a[z= =3 [+=

9680 i

2007435

>

979 3 18016185





可以设置不同门各自的多卡数。如上图设置后，要打开大门，首先要组1、组2、组3各组分别来一个人依次刷卡，第四个人是还没有刷卡的任何一个合法用户。到 总控制台 对 财务部的门 上传设置 即可。
如果要取消该功能，请 去掉 勾选然后 到 总控制台 对 相应门 上传设置 即可。
建议您 到 扩展功能 中  取消 多卡开门 功能。 退出并重新进入软件 后 再到 总控制台 上传设置。
请注意：该功能您的设置，会引起使用不正常，请谨慎启用。除非您一定要该功能，否则我们不建议您使用。
对于双向控制器，启用多卡开门后，缺省是进门多卡，出门单卡都行，如果要求 出门也多卡同时才开门，可以在【出门要求多卡】前的方框里打勾启用，启用后，再到总控制台 上传设置。
4.4.6 启用首卡开门 

如果用户想实现管理员功能，当你指定为首卡的卡刷卡后，门可以转换到相应的状态。其它合法的卡才可以刷卡开门，请启用【扩展功能】中的【启用首卡开门】。
在【首卡开门】前的方框内打勾来启用首卡开门功能。启用后，在软件界面点击【门禁设置】>【首卡开门】，进入首卡开门界面。

[image: image219.png]4
01000003

EEX

s [BRERF
A0 L)

01000003

01000003





先选定【四楼大门】，再点击【设置】，进行如下设置：
[image: image220.png]'/f. BRAOLL K]

@ BREFH
s CHCHE] e R
W mar [ v AR
BE EFIEEE, EELEE,
HPRIEFRE, TEREEA R,
I BeTRBEHA L 3 ERPRIEF 2 URBIBHRAL

EigERP
[[z=  =a[=z [+=
9673 AfE 18016185





上面设置的意思是，在20:00后，只有“刘佳”或“李小军”刷卡门才开，其它人刷都不会开门。直到早晨8:00后“刘佳”或“李小军”刷卡后，其它合法的卡刷卡才能开门。到晚上8点后其它卡又不能开门了。    
4.4.7 启用内外刷卡校验

用途：外部人员刷了卡，内部人员可通过发卡器开门。
进入【扩展功能】后，在【内外刷卡校验】前的方框内打勾启用该功能。启用后，在软件界面点击【工具】>【内外刷卡校验管理】，进入内外刷卡校验管理设置界面。
[image: image221.png]A WIS FRRER

SR IR R IR

RS ERRAEI

[=i1 R =

I =
5 f =
B = N -
A

R >





【指定在内部刷卡开门的部门】：拥有开门权限的部门，可通过下拉列表选择设定。

【设定在外部刷卡的部门】：在外面刷卡，通过内部确认信息，请求开门。
设定外部刷卡的部门，先选中需设定的部门，再点击修改，如图所示：
[image: image222.png]s

o ER

FIRTBEAZY
RTEL





在启用前的方框内打勾，同时刷卡人数请依实际需要设定，点击【选择文件】可添加音频文件，格式必需为.wav格式，点击确定按钮便可完成设置，点击取消便取消外部刷卡设置。

【指定在内部刷卡开门的部门】与【设定在外部刷卡的部门】设置完毕，点击确定即可。

当某部门设定为在外部刷卡，实时监控下，此部门的人员刷卡，弹出内部确认信息框，如图所示：

[image: image223.png]BB, BRI

L
)
.
BHRA

EX
ososs ]
_

PR, R

Bl





【选项】
如需对指定门设置内外刷卡校验管理，请点击【选项】。
如下图设置：仅对“一楼南门”要求内外刷卡。
[image: image224.png]A WIS FRRER

SEEEEREF IR

RS ERRAEI

[=i1 R =

T =
5 f W
A

ERPSEFAICORNE, FTHATD
HEE
—wmr

>

<





4.5 【其它】
4.5.1 使用胁迫密码要先刷注册卡
如果您想刷了注册卡后再按胁迫码，这样以后方便查询谁使用了胁迫码。可以在【扩展功能】>【其它】启用【使用胁迫密码要先刷注册卡】。
使用该功能必需先在【扩展功能】>【常规】中【启用 报警.消防.防盗.联动】和【启用 密码键盘管理】。
先设置密码键盘管理，具体操作请参见4.3.3.1 启用 卡+密码 功能。
在【门禁设置】>【报警.消防.防盗.联动】>【报警.消防.防盗.联动输出设置】>【1号扩展口输出】启用胁迫报警。启用后，在【基本操作】>【总控制台】>【上传设置】。
[image: image225.jpg]AR

[xwoiono00s] e bieeE
KLowo000s] | HEEARENR- (1]

29:15
14:20:17

BIIE:  2011-04-19 14:23:31 EHA=
g A1
WA BRERE





刷了合法卡后再输胁迫密码，这样才会胁迫报警。
4.5.2 打开权限界面，不自动显示数据

当添加权限较多时，若不想将所有权限全部显示出，可启用此功能。
4.5.3 打开原始记录界面，不自动显示数据

当原始记录较多时，若不想将所有记录全部显示出，可启用此功能。
附录1  怎样将数据导出到EXCEL文档里去？
在“控制器”、“用户”、“权限”、“时段”、“查询记录”、“考勤报表”、“考勤统计报表”界面中均有[image: image226.png]G]

StiExcel



按钮。通过该按钮，可以将“控制器”、“用户”、“权限”、“时段”、“查询记录”、“考勤报表”、“考勤统计报表”资料导出到EXCEL文档中，方便客户应用，导出的EXCEL文档可自行选择存储路径。
附录2  怎样在实时监控界面显示刷卡者相片 

在实时监控的状态下，若您想在显示刷卡记录的同时并显示刷卡者照片，您可以在添加用户的时候点击【选相片】，如果您己经添加了此用户但没有选相片，可以点击【修改】把照片添加上去。相片可在系统的任一目录下， 照片文件为*.jpg格式，相片大小小于10K。
[image: image227.png]



  在实时监控界面中，该用户刷卡便会显示照片。如下图所示：
[image: image228.jpg]- o wes N
RWCR SEER AR DAZE)

o
a0z

G892~

18016185
e
BENVTRE
2011-04-15 14:37:31 BH=
HIT#]

BT





附录3  如果刷卡不开门怎样查找原因？
   在“总控制台”选定刷卡不能开的门，然后“实时监控”，再刷卡， 软件界面就会有刷卡不开门的详细信息。
附录4  SQLServer数据库设置
安装好SQL Server 服务器后，点击【开始】>【程序】>【专业智能门禁管理系统】>【数据库设置】，进入SQL Server配置界面。
[image: image229.png]EEER
O HindonsBHHAE

© SO ServerBHATE

oy
oo

HEES

i I





点击【测试连接】
如果成功, 
[image: image230.png]SAL Server

EEER
O HindonsBHHAE

© SO ServerBHATE

BEHEE

R RERE T i





再点击【创建数据库】。
[image: image231.png]AR
o e S TR e e S e

we ||| mE |





点击【确定】，就会开始创建数据库，创建成功后，提示：
[image: image232.png]AR

onx





点击【确定】，再点击【保存配置】，提示：
[image: image233.png]AR

onx





点击【确定】。测试数据库文件是否创建成功，运行门禁管理软件，在软件界面的最下面高级管理员处可看到【AccessData】标识.
点击【高级选项】, 有备份, 还原SQL Server数据库, 从Access升级到SQLServer的操作, 以及恢复采用Access数据库方式.
附录5  恢复采用Access数据库方式

如果您原来用的是SQL数据库，想恢复采用Access数据库，可通过以下方法来操作，但是不能将SQL数据库里的数据转到Access数据库里。
打开SQL Server配置工具，依次点击【开始】>【程序】>【专业智能门禁管理系统】>【数据库设置】，进入SQL Server配置界面，点击【高级选项】，点击后如图：
[image: image234.png]S Server

EEER
O HindonsBHHAE

© SO ServerBHATE

235 N
B ——

HEES

I

i

i

[ rccesBBE
B





点击【选择Access数据库方式】，弹出信息提示框：

[image: image235.png]P
o TREEERANS AccesBBET?

we ||| mE |





点击【确定】
[image: image236.png]



点击【确定】后，即可恢复采用Access数据库。
附录6  EXCEL批量导入用户信息
注意：只可导入用户的工号、姓名、卡号、部门。
先导出Excel文档，打开己导出的Excel文档，建立用户信息后再导入。
在软件界面点击【基本设置】>【用户】>【导出Excel】，选择存储路径，如下图：

[image: image237.png]BFED

© APwER

T#E W
BEEH @

FP-2011-04-14_141304_78. s

[E)





点击【保存】。
[image: image238.png]4@\ BHm TS TRE
? SR G ¥
= FTED

X
X i

EaE ) Subcd 5 HESN BXEETR
= I— - - .
[T = = [ ¥ (=8 |75 | @Rew | BLm T il
mias

o EISHE): C VPP -2011-04-14 141304 78 x1s





点击【确定】，就导出了Excel文档。
打开己导出的Excel文档“用户-2011-04-14_141304_78.xls”，如下图所示：
[image: image239.png]Ed Nicrosoft Excel - .

01

14141304
e ®EO NEBY S0 #X0 IAD FEO HFOW FHW
Fi5 -0 -|B I U|

1s

)3

H 1

E @
s e +5 el 13 RIEES BIEES ]





如果文档中己有用户信息，先删除，再建立用户表资料，“考勤”、“门禁”、“起始日期”、“截止日期”栏不用输入，直接输入用户“工号”、“姓名”、“卡号”、“部门”的资料即可。如：
[image: image240.png]Ed Nicrosoft Excel - .
IHEO @EEe 10w S0 &R0 TAD HED FIw FHo

EVM 18013600 MEE B

DEE o9 BiFs s -|BZu|

L18 M ~

4 5 c f E P G T

1|T% i3 +5 el 13 HEES BIEEM ]
2 g 18016185 TEE
3 EEE BESTEER
4 FNF 18013377 FrAEER
5
g





“考勤”与“门禁”导入后默认是打勾启用的。

“起始日期”导入后默认是“2010-01-01”。

“截止日期”导入后默认是“2029-12-31”。
“卡号”可以为空，只有为空的“卡号”导入后才可在软件用户管理中修改。如果导入时“卡号”不为空，导入后在软件中只能通过挂失操作来修改“卡号”。
“工号”可根据实际需要来输入，如果没有输入，导入后，系统会自动编号。

注意：部门之间只能以“\”为分隔符。如：总经办\行政部。

用户信息表建立好后，进入管理软件。点击【基本设置】>【用户】，在用户表区域内点击鼠标右键，选【从Excel导入用户】，再单击鼠标左键，出现下图提示信息：
[image: image241.png]9 WIS HUEASEABNNTS, %E, £, BB
bz s SEEA

PR B





点击【确定】。

[image: image242.png]© APwER

E)RP-2011-04-14_141304 76, 15

T#E W

pSEsul





选中文件“用户-2011-04-14_141304_78.xls”，点击【打开】，便会将己编辑好的用户信息表“用户-2011-04-14_141304_78.xls”自动导入，导入完成后会弹出信息提示框：
[image: image243.png]'l’i =8

o BARP: ¢





点击【确定】，就已经将“用户-2011-04-14_141304_78.xls”的人员信息成功的导入到管理软件用户表中了。
[image: image244.png]2010-01-01

20281231

BENVTRE

FE

1e013377

2010-01-01

2028-12-31

FED

£

18013898

2010-01-01

2028-12-31

WS s





附录7  安装SQL Server 2000参考

一、安装SQL Server 2000

注意：如果管理的门多，建议用SQL Server 2008 R2企业版 或 DataCenter版。

如果您是一个对SQL数据库操作有经验的人，安装SQL无需参照以下方法，如果您对SQL了解不多又是初次安装SQL ，建议参照我们以下流程缺省安装。

1、将SQL Server 2000安装光盘放进光驱中，待电脑自动运行，出现安装界面 或 打开光盘文件，点击【AUTORUN.exe】，弹出安装界面。

2、依次选择【安装 SQL Server 2000 组件(C)】、【安装数据库服务器(S)】、待电脑自动安装，出现欢迎界面，点击【下一步】。

３、计算机名界面选【本地计算机】，点击【下一步】。

４、安装选择界面选【创建新的SQL Server实例，或安装客户端工具(C)】，依次点击【下一步】、【下一步】。

５、软件许可证协议界面点击【是】, 选【服务器和客户端工具(S)】，依次点击【下一步】，【下一步】。

６、安装类型界面选【典型(T)】，点击【下一步】。

７、服务账户界面依次选【对每个服务使用同一帐户，自动启动SQL Server 服务(E)】、【使用本地系统帐户(L)】，点击【下一步】。

[image: image245.png]« HERSEAR—HS . B5185h SO Server BE ©).
C BEXETRSHEE ©.

5 BEEE

o ~ BEERRRRE T

g © EREAPKS @

BPEW
=E
1)

o

W | (5@





８、身份验证模式界面选【混合模式(Windows身份验证和SQL Server身份验证(M)】，在【添加sa登陆密码：】处输入密码，不建议使用空的密码，输入后，依次点击【下一步】，【下一步】。

[image: image246.png]SRt

RS HRIEER.

 Windows B HBIEERW)
TR CWindows BHBIER SOL Server SHBIE) M)

0 2 BRER

SATHIE)

AT

I TR CRER) K





等待安装，直到出现安装完毕界面，点击【完成】。

二、启动SQL Server 2000服务管理器
点击【开始】>【程序】>【Microsoft SQL Server】>【服务管理器】，出现如下图：
[image: image247.png]fo SQL Server BSEHS

BSE W
B ®

fPeont

SaL Server

BIRIES 00

TR S

%3 05 ATERHEHRE O
EfSIE - WPCO01 - #SSALServer





点击【开始/继续(S)】按钮，启动SQL Server服务器。

【当启动OS时自动启动服务(A)】前面方框内的勾请不要去掉，便于每次启动计算机时自动启动SQL Server服务器。
SQL Server服务器启动后如图：

[image: image248.png]0 SQL Server BSEHS

BSE W
B ®

fPeont

SaL Server

BIFIRS 0D

| wEe

=| mre

%3 05 ATERHEHRE O
EREERT - \PCOD1 - WSSqLServer





附录8  安装SQL Server 2008 R2 SP1 Exress版参考

系统要求: WINXP SP3 或 WIN7系统, 要安装 .NET4.0

如果是Windows XP系统，请确定已安装 Windows XP SP3补丁 微软下载 及Windows Installer 4.5组件 微软下载
.NET Framework 4.0 微软下载 及中文语言包 微软下载
MS SQL Server 2008 R2 SP1 Express 数据库 微软下载
下载后, 数据库安装如下:
[image: image249.png]Enracting Fle:  #B8seluphsal_enine_core_inst_msi\pflestscls
ToDiectoy:  o\c7438426b1d22261 s208c85652801261



 

[image: image250.png]% SQL Server FEEALAL

SHEEREASRRF NN
ERAE, R SRIAP SR SUL Server 2005 K2 EFINIA SUL Server 2008 B2
EPIPFTARE.

A\ SUL Server 2000, SAL Server 2005 & SAL Server 2008 F4

BEESES SAL Server 2000, QL Server 2005 & QL Server 2008 FHE SAL
Server 2006 2,

Dy ERTAEH
O icrosoft Update LY SAL Server 2008 K2 PR,

P §6T. Server2008r2





点击“全新安装或向现有安装添加功能”。

[image: image251.png]% SQL Server 2008 R2 FMFER

GLE S 3

EEEE SO Server 2008 B2, WAUEE Microsoft RAHAER.

LU E SN N
Ty IMICROSOFT ST 420

IMICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS
%30 Microsoft Corporation (SEFFENR) Microsoft Corporation XBEAT]) 52

o EREEHAE. RESERT LR, BEEARROEERANN R
SREAT Microsoft HIEEAHREMIER

. AR

o ETF Internet HIBRSH0

. EHES

(RAFREREHBERREI)  NRRTMHBERBE, TETHLER. v

B3
fH© ﬂfnj(z)

AR

TR RAABBIERIES] icrosoft. Tni A MR SUE RIFAXEMBHREUREN s
Server R HRIBAERANEGE (D).

HEFER  FBE SIL Server 2008 B2 BAEH,

<t=H® | F-Fw >





选中“我接受许可条款”，点击“下一步”。

[image: image252.png]% SQL Server 2008 R2 ZFEFF

e
HEREERA Topress Mik.

SREFFAN
TR
=]

THiE (O

SPIE
BRI IERE
SaL Server £l

SIL EPHER S
BEBEE R
BEEISEE

iR

SRREAN

somaE

£

ETHRER S

EL

REETETRgIpI A

G

i

i

(T2 E— et EIlLA,
tal

C:\Progran Files\hierosoft SAL Server\

=z
22
e

<o |[F-Fw |

)





点击“下一步”。

[image: image253.png]% SQL Server 2008 R2 ZFEFF

ELHIRE
487 SAL Server SRPINETIEG) 1. SR0) 0 K ATHBEN—FL.

FREFTHAN O BUEPI @)
TR

=] @ EEFBIW):  [seLBepress

=Pl @ SaLExpress
REBEE

S |ERE SPURAR®:  [C:\Progran Files\Whicrosoft SAL Server\
RIS
SREEAN
SR
£ BERHED L

SAL Server B Ci\Progran FilesWlicrosoft SL ServerWSSQLIO_S0. SQLExpress

B2 3 ==

<trpo|[Frw>|[ B |[ #B





点击“下一步”。

[image: image254.png]% SQL Server 2008 R2 FMFER

BEBRE
BRSPS

SRR BEWP [

iR

Py Wicrosoft RUETET SIL Server IRE BRI .

SRR e
MBIEER SIL Server Datsbese Engin 2] v
ESBRE

e SAL Server Browser T AVTHORITI\LOCAL, ERA ~
iR

SRREAN 578 SIL Server 185 RRMARENNS (D
somaE

E

<trpo|[Frw>|[ B |[ #B





在”SQL Server Database Engine”处, 对应帐户名 要选择一个, 在此选第一个” NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE”点击“下一步”。

[image: image255.png]% SQL Server 2008 R2 FMFER

BRI ERE
HEERESSHREEL AR, TERTNELR.

SHRELTAN WPGE | WEAR | APRA | FLESTEM
aE
e B IS PREETEER

el SRR

SPIERE
MRZAER @ Windows SHBIFE ®

REBRE OMEHER (SIL Server SHBIER Vindors B HED W)
e B SO Server REEETER o hPEEH.
Hias
SN WAEB®
s HUTRQ
=t
B SOL Server BER
0L Server W
i

B E AR
FHRR.

FMLHAL ©

<tFo|[FTrw>|[ B | #B





选“混合模式(SQL Server 身份验证和Windows 身份验证)”。

在“输入密码”与“确认密码”处输入密码。

[image: image256.png]% SQL Server 2008 R2 FMFER

BRI ERE
HEERESSHREEL AR, TERTNELR.

SHRELTAN WPGE | WEAR | APRA | FLESTEM
aE
e B IS PREETEER

£221) SRR

SogEE

CraE O Vindons B HRIEER ()

REBER ©RAHER G Server 5 HHIER Hindors 5 BRI W)

i’f;i""‘ﬁ A SIL Server RAEER (O PRETH.
iz

TR BASBD: [rrere

s AT @ [rrewns

=

B SOL Server BER

SOL Sexver BT
B E R AR
FHRR.

FMLHAL ©

<tFo|[FTrw>|[ B | #B





点击“下一步”。

[image: image257.png]% SQL Server 2008 R2 FMFER

HRME

Y Wicrosott B SQL Server HHRAURE -

EREFLFAN
AR
TR
=]
SPIERE
METAER
REBEE
TS IERE
HREE
SREEAN
SR

£

BFEERE IRRIEE] Microsort VB SOL Server FRIRAMISE. ELBE SARA.
Wicrosoft SHHZEBUAPIERL, Microsoft AREAIET Mierosofr Update RIXBRLIGHIIR
EFRRIREE. RN * SBH RE , SUBHAES Ha) TEHSEBEA I

SHEE , % S Server 2008 F2 BAREH,

R Wierosoft Update MEHEHNTLIEL,

H§ indows T SOL Server HIRIREHIED Microsort MEATMIREMSSE. ZRELEATU
OxmprEr=iahans o,

<tFo|[FTrw>|[ B | #B





点击“下一步”。(经过一段时间安装后)
[image: image258.png]5 5L Server 2008 R2 ZRFF
FEH

SAL Server 2008 K2 SHEHUFE.

EREFLFAN EAMEES TR TR

AR C:\Progran FilesWlicrosoft SOL Servar\100\Setup Bootstrap\Log\Z0120510 105218
TR \Sumnary PEODL 20120510 105218 txt

=]
SPIERE
REEAER (D5l server 2008 R SHERTIZS
REBEE

BRI IERE

RIS

SREEAN

S

E3

AT RS RFRIERT IR SRR O

HFER©
DT R AERT HARA SaL Servers

Wicrosoft Update

IO Nicrosoft Update {85 SOL Server 2008 12 BHMNEE » IBSH Microsoft Update
FI3 » FRHES httn: /o, nicroseft, con/ frlinle/7LinkT 106408,

il

ety o R o EeT Y





安装成功后，点击“关闭”。







内部人员通过发卡器确定便可开门


如果同时刷卡人数设置为：1，此处刷卡人显示1个刷卡用户            


如果同时刷卡人数设置为：多人，多人同时刷卡才会弹出此信息提示框，同时刷卡人显示多个刷卡用户        











第 145 页 共 145 页

